山东化工技师学院新校区供水管道改道工程招标说明

项目名称：山东化工技师学院新校区供水管道改道工程

编制时间：2023年9月

一、项目标准规模及预算资金

山东化工技师学院新校区供水管道改道工程规模及要求：

1.管道材质及规格:PE钢骨架给水DN110 340M；

2，阀门井3座，井深与原管深度相适应，规格同原井规格，铸铁井盖。

3，顶管PEND-110布管45M

4，详见清单

本项目预算资金6.5万元。

二、建设地点：

本工程位于滕州市高铁新区山东化工技师学院新校区院内。

三 、 现场条件和周围环境

1.本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。

2   资料和信息的使用

本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，发包人确保有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

四.工期要求

工期10天

开工日期2023年 月 日

竣工日期2023年 月 日。

本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工方案中应当制定相应的工期保证措施，确保按期完成。

五.质量要求

质量标准

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，质量等级：合格。