新校区化工实训车间室外管网增压工程招标说明

项目名称：新校区化工实训车间室外管网增压工程

编制时间：2023年9月

一、项目标准规模及预算资金

山东化工技师学院新校区化工实训车间室外管网增压项目规模及要求：

- 顶管、管道材质及规格:PE管DN200

- 砌筑井名称：检查井含井盖、座，雨水直线、拐角、三通、四通、跌水井综合考虑，含基础及盖板，满足设计图纸

- 拆除原井内水泵及电缆、管道，人工拆除井内水泵、电缆及管道，垃圾清理外运

- 增压泵，扬程100米，流量100m³/H，45Kw，每10米降低或升高一个压

- Chinsc变频器，型号、规格：功率45Kw

- 电缆配管配线等

4，详见清单

本项目预算资金4.60万元。

二、建设地点：

本工程位于滕州市高铁新区山东化工技师学院新校区院内。

三 、 现场条件和周围环境

1.本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。

2   资料和信息的使用

本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，发包人确保有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

四.工期要求

工期15天

开工日期2023年 月 日

竣工日期2023年 月 日。

本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工方案中应当制定相应的工期保证措施，确保按期完成。

五.质量要求

质量标准

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，质量等级：合格。

六.投标人资格要求

本次招标要求投标人须具有具有两年道路顶管等方面具有相应的施工能力，营业执照且具有具备非开挖管道铺设工程施工的经营范围。

七、公示时间

本项目采购需求公示期限为5天：自2023年9 月18 日起，至2023年9 月22 日止。