## 清单
分部分项工程量清单与报价表
工程名称：山东化工技师学院实训车间外网增压工程 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040501010001 | 顶(夯)管工作坑 1.土壤类别:一、二类土 2.工作坑平面尺寸及深度:根据实际地形综合考虑 3.设备、工作台主要技术要求:综合考虑 | 座 | 2
2 | 01B001 | 探线 1.人工开挖沟槽土方，探地下管线， 2.探测完成后，沟槽复原 | 处 | 2
3 | 040501012002 | 顶管 1.土壤类别:一、二类土 2.管道材质及规格:PE管DN200 | m | 10
4 | 040501004001 | 塑料管 1.管沟方式：管沟机械开挖、人工回填 2.材质及规格：PE管90 3.铺设深度：2m内 | m | 12
5 | 040504001026 | 砌筑井 1.名称：检查井 2.其他：含井盖、座，雨水直线、拐角、三通、四通、跌水井综合考虑，含基础及盖板，满足设计图纸 | 座 | 1
6 | 011612001001 | 管道拆除 1.管道种类、材质：拆除井口砼管，降低井口高度 2.管道上的附着物种类：人工清理管道口周边土方，拆除垃圾清理外运 | m | 2
7 | 01B002 | 拆除原井内水泵及电缆、管道 1.人工拆除井内水泵、电缆及管道 2.垃圾清理外运 | 套 | 1
9 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：水泵管 2.介质：给水 3.材质、规格：PE管、DN90 4.连接形式：法兰连接 | m | 25
10 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：YJV-3*6+1*4电缆 2.敷设方式、部位：水泵连接电缆 | m | 25
11 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称：YJV5*10电缆 2.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：山东化工技师学院实训车间外网增压工程 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额(元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030408003001 | 电缆保护管 1.名称：电缆保护钢管 2.材质：PE 3.规格：DN50 4.敷设方式：埋地 | m | 30
13 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：配电箱 2.安装方式：落地式 | 台 | 1
14 | 040502010001 | 给水栓 1.成套给水栓购置、安装 | 个 | 1
15 | 030109011001 | 增压泵 1.扬程100米 2.流量100m³/H 3.45Kw 4.其他：每10米降低或升高一个压 | 台 | 1
16 | 031006001001 | Chinsc变频器 1.型号、规格：功率45Kw | 套 | 1
本页小计
合 计