## V1
附件1：2023年信息化管理中心耗材采购项目报价明细表：：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元）
1 | 蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 12V 100Ah UPS用铅酸蓄电池，标配防漏液安全托盘，含安装调试。要求为同一批次生产，生产日期为2023年6月1日以后。提供原厂或授权代理供货证明。 | 块 | 32 |  | 0
2 | 光模块 | H3C | SFP-XG-LH40-SM1550 | 40公里单模双纤万兆SFP光模块。 | 个 | 3 |  | 0 | 0
3 | 三脚架 | 思锐 | A1005 | 铝合金便携脚架套装，含Y-10云台底座。脚架高度140cm，伸缩节数：5节。 | 个 | 1 |  | 0
4 | 活口扳手 | 世达 | 42174 | 8寸大开口活口扳手，最大开口39.5mm。 | 把 | 2 |  | 0
5 | 套筒扳手 | 史丹利 | STMT82829 | 45件10mm公制套筒套装，含常用10mm 6角套筒14个，6.3mm批头20个，10mm-6.3mm转接头，10mm棘轮手柄，6.3mm旋具头手柄及接头。 | 套 | 1 |  | 0
6 | 套筒接杆套装 | 牧田 | B-55762 | 9件套套筒接杆套装，含1/4六角转1/2四方接头、8/10/12/13/14/15/17/18mm 1/2套筒头。 | 套 | 2 |  | 0
7 | 货架 | 施尔福 | 中型 | 白色中型加厚货架，长200*宽50*高200cm，主架4层，单层承重240kg。 | 套 | 2 |  | 0
8 | PDU插座 | 公牛 | E-1080 | 8位10A机柜专用电源插座，最大负载功率2500W，线长1.8米。铝合金外壳，塑料件阻燃，带机柜安装挂耳。 | 个 | 6 |  | 0
9 | 电源适配器 | 华为 | 12V1A | 12V1A电源适配器，5.5/2.5插头。 | 个 | 5 |  | 0
10 | 稳压电源 | APC | BK650M2 | 4个3孔输出插座，310焦耳防浪涌，160-270V宽电压输入。 | 个 | 2 |  | 0
11 | USB共享器 | 达尔稳 | 一拖二 | 一进二出打印机共享器，支持独立按钮切换、键盘切换、鼠标切换。配0.5米打印线2条。 | 个 | 10 |  | 0
12 | USB网络共享器 | MX-LINK | PS1862R | 单网口局域网打印共享服务器。黑色。Web管理。兼容HP打印机。 | 个 | 6 |  | 0
13 | 键盘 | 联想 | SK8825或KU0225 | USB接口有线标准英文键盘，小回车键，独立包装。 | 个 | 50 |  | 0
14 | 电源插头 | 松下 | WH4415 | 15A两脚电源插头。 | 个 | 20 |  | 0
15 | 听筒线 | 海乐 | HT-101H-1.8M | 电话机听筒线，卷曲长度0.4米，拉伸长度1.8米，4P4C RJ11插头。白色、黑色各10条。 | 条 | 20 |  | 0
16 | 网线 | 日线 | 0.5-4P NSEDT | 超五类非屏蔽双绞线。线径0.51mm，线芯采用99.9%高纯度无氧铜，阻燃PVC外皮，工作温度-20-60℃。300米/箱。浅灰色外皮。 | 箱 | 2 |  | 0
17 | 电话线 | 日线 | 0.4-2P | 4芯0.4mm无氧铜芯电话线，带抗拉绳，200米/箱。 | 箱 | 2 |  | 0
18 | 光纤跳线 | 菲尼特 | FC-FC | 20米单模万兆FC-FC铠装光纤跳线。插入损耗≤0.2dB。 | 条 | 6 |  | 0
19 | 净化器滤芯 | 小米 | 标准版 | 小米空气净化器3滤芯标准版。 | 个 | 6 |  | 0
20 | 标签机色带 | 兄弟 | TZe-531 | 12mm蓝底黑字标准覆膜色带。 | 个 | 5 |  | 0
21 | 标签机色带 | 兄弟 | TZe-751 | 24mm绿底黑字标准覆膜色带。 | 个 | 5 |  | 0
22 | 热熔胶棒 | 琢美 | GG02 | Φ7*100mm透明色热熔胶棒，12支/卡。 | 卡 | 2 |  | 0
23 | 尼龙扎带 | KSS | CV-150 | 白色尼龙扎带，3.6*150mm，100条/包。 | 包 | 5 |  | 0
24 | 尼龙扎带 | KSS | CV-380B | 黑色尼龙扎带，7.6*380mm，100条/包。 | 包 | 2 |  | 0
25 | 波纹管 | KSS | PA-12 | 黑色密封型尼龙波纹管，内径12mm，50米/盘。 | 盘 | 2 |  | 0
26 | 配线标识盒 | KSS | MC-1 | 电缆标牌盒，32*11mm，100个/包。 | 包 | 2 |  | 0
27 | 电池 | 金霸王 | 2032 | 2032电池。 | 粒 | 10 |  | 0
28 | 电池 | 金霸王 | 9V方块 | 9V方块电池。 | 块 | 5 |  | 0
29 | 接线子 | 3M | UY2 | 双刀片二芯接线子，100个/盒。 | 盒 | 5 |  | 0
30 | 电工胶布 | 3M | 1500 | 黑色通用型无铅电气绝缘胶带，规格18mm*10m，电压等级600V，适用温度0-80℃，符合UL94阻燃标准。 | 卷 | 10 |  | 0
31 | RJ11分线器 | 绿联 | 20351 | RJ11一分二电话分线器。 | 个 | 10 |  | 0
32 | 除锈润滑剂 | WD-40 | WD-40 | 多功能除锈润滑剂，220ml，带一体式喷嘴，可切换集中式和扩散式两种喷射模式。 | 瓶 | 3 |  | 0
33 | 鼠标垫 | 得力 | 33188 | 200*250mm鼠标垫，黑色布面，锁边。 | 个 | 20 |  | 0
34 | 电话机 | 步步高 | HCD159 | 白色有线电话座机，带分机接口。 | 个 | 10 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0