清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：山东化工技师学院新校区5#宿舍楼北场地混凝土临时道路工程。

2、工程位置：山东省枣庄滕州高铁新区呈祥大道东侧、解放路北侧。

二、清单编制范围：

山东化工技师学院新校区5#宿舍楼北场地混凝土临时道路工程。

三、清单编制依据：

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、工程量清单；

3、与建设项目相关的标准、规范、技术资料等；

- 4、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022年）》；

- 5、枣住建工字[2020]43号、枣住建工字[2021]2号、鲁建标字[2023]2号。

四、其他有关说明

- 投标人须知

- 严格按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》相应项目设置及计算规则规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

- 工程量清单及其报价格式中的内容不得随意删除或修改。

- 工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价视为此项费用已经包含在工程量清单的其他单价或合价内。

- 本工程无暂列金额。

- 金额（价格）均以人民币表示。

- 除非另有规定，工程量清单中有标价的综合单价和总额价均应包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复等费用， 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 工程说明

- 1、场地清理综合考虑建筑垃圾清理及外运。

- 2、混凝土按商品混凝土考虑。

3、大型机械进出场费综合考虑在综合单价中结算时不再计取。

4、该混凝土临时道路位于新校区5#宿舍楼北侧场地，南北向长度约为140m，路面宽度5m，位置大致较5#宿舍楼西侧道路稍微偏东，具体位置需根据现场情况另行确定。混凝土路面做法为（由底到上顺序）：1）场地平整、路基清理、建筑垃圾清运；2）路基原土压实，压实系数大于等于0.93；3）10cm厚C25混凝土路面浇捣养护；4）路牙铺装（材料甲供）。

5、混凝土路面需考虑排水，确保下雨时路面无明显积水。