附件1:2025年弱电设施维保服务项目报价单、

报价单

一、服务费（本项报价最高不超过8万元）

| 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 驻场人员费用。 2、项目所含所有服务费用。 | 12 | 月 |  |  |
| 深信服上网行为管理系统和规则库1年升级授权。 | 1 | 套 |  |  |
| 学院官网、OA网站DV SSL证书 | 2 | 个 |  |  |
| 服务费合计 |  |  |  |  |

二、配件费

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 权重 | 总价(元) | 单价 上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线（明） | 2.0平方以下国标RVV电缆、超五类网线、4芯光缆 | 米 |  | 500 |  | 5 |
| 2 | 综合布线（暗） | 2.0平方以下国标RVV电缆、超五类网线、4芯光缆，含线槽/PE管 | 米 |  | 300 |  | 8 |
| 3 | 光纤熔接 | 4芯终端盒或接续包，及熔接 | 端 |  | 6 |  | 150 |
| 4 | 搓纸轮 | 不区分打印机型号 | 个 |  | 10 |  | 20 |
| 5 | 离合器 | 不区分打印机型号 | 个 |  | 10 |  | 50 |
| 6 | 定影组件 | 不区分打印机型号 | 个 |  | 5 |  | 150 |
| 7 | 投影机灯泡 | 不区分型号 | 个 |  | 5 |  | 200 |
| 8 | 投影机液晶片 | 不区分型号 | 个 |  | 6 |  | 50 |
| 9 | 投影机幕布电机 | 不区分型号 | 个 |  | 5 |  | 60 |
| 10 | 智慧大屏ops电脑主板 | 不区分型号 | 个 |  | 2 |  | 600 |
| 11 | 台式机电源 | 不区分型号 | 个 |  | 5 |  | 100 |
| 12 | 台式机主板 | 2021年前主机 | 个 |  | 2 |  | 400 |
| 13 | 台式机主板 | 2021年后主机 | 个 |  | 1 |  | 800 |
| 14 | 内存 | 8G DDR3、DDR4 | 个 |  | 5 |  | 100 |
| 15 | 1TB硬盘 | 2.5或3.5寸机械硬盘 | 块 |  | 5 |  | 420 |
| 16 | 8T硬盘 | 监控存储节点专用企业级硬盘 | 块 |  | 4 |  | 1000 |
| 17 | 8TB硬盘 | SATA或SAS接口，服务器专用企业级硬盘 | 块 |  | 2 |  | 1200 |
| 18 | VGA线 | 1.5米、3米 | 条 |  | 5 |  | 20 |
| 19 | VGA线 | 25米 | 条 |  | 5 |  | 200 |
| 20 | HDMI线 | 1.5米、3米 | 条 |  | 5 |  | 35 |
| 21 | HDMI线 | 20米 | 条 |  | 5 |  | 200 |
| 22 | 数据线 | 音频线、打印线等常用数据线，2米 | 条 |  | 10 |  | 10 |
| 23 | 打印机共享器 | 4口usb打印共享器或网络共享器，含线缆 | 个 |  | 3 |  | 100 |
| 24 | LED大屏模组 | P1.8室内全彩LED大屏单元板，匹配现有型号 | 块 |  | 2 |  | 180 |
| 25 | LED电源 | 室内LED大屏电源模块 | 个 |  | 1 |  | 150 |
| 26 | LED控制卡 | 匹配现有型号 | 块 |  | 1 |  | 200 |
| 27 | 摄像头电源 | 枪机、球机摄像头电源 | 个 |  | 10 |  | 20 |
| 28 | 摄像头支架 | 枪机或半球支架，含配套安装辅材 | 个 |  | 10 |  | 20 |
| 29 | 服务器电源 | 服务器用750W白金电源 | 个 |  | 1 |  | 300 |
| 30 | 监控杆地笼 | 混凝土底座长宽50*50cm，深度60cm，接地扁铁埋深1.5m。 | 个 |  | 2 |  | 400 |
| 31 | 监控箱 | 不锈钢带锁监控箱，30*40*15cm，厚度≥0.7mm。配3位国标插排及安装辅材。 | 个 |  | 3 |  | 150 |
| 配件费合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：不在报价清单内的配件根据官方售后或当期电商平台主流价格确定，由维保单位负责购买，采购人定期据实结算。

总报价：_____________元

大  写：_____________元

附件2:2025年弱电设施维保服务项目驻场人员信息

驻场人员信息

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 近三月社保及工伤保险缴纳证明 |  |
| 相关从业经历 |  |

附件3:2025年弱电设施维保服务项目第二团队人员信息

第二团队人员信息

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号 |  |
| 近三月社保及工伤保险缴纳证明 |  |
| 相关从业经历 |  |

注：第二团队人员不少于3人。