附件：第16届山东省化工行业技能竞赛仪器仪表维修工赛项耗材采购项目附件

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢阀体 | HT32P1-16-1 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 2 | 不锈钢阀座 | HT32P1-16-2 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 阀芯 | HT32P1-16-3 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 阀杆 | HT32P1-16-4 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 5 | 导向套 | HT32P1-16-5 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 密封垫 | HT32P1-16-6 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 14 |  |  |
| 7 | 上阀盖 | HT32P1-16-7 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 8 | 调节阀填料1 | HT32P1-16-8 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 调节阀填料2 | HT32P1-16-9 | DN32/PN1.6用 | 四氟 | 个 | 7 |  |  |
| 10 | 调节阀填料3 | HT32P1-16-10 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 11 | 调节阀填料4 | HT32P1-16-11 | DN32/PN1.6用 | 四氟 | 个 | 7 |  |  |
| 12 | 调节阀填料5 | HT32P1-16-12 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 13 | 调节阀填料5 | HT32P1-16-12 | DN32/PN1.6用 | 四氟 | 个 | 7 |  |  |
| 14 | 填料压盖 | HT32P1-16-13 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 15 | 填料压板 | HT32P1-16-14 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 16 | 六角螺母 | GB6170/M8 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 17 | 六角螺母 | GB6170/M14 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 100 |  |  |
| 18 | 圆螺母 | GB812/M56X2/45 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 15 |  |  |
| 19 | 双头螺柱 | GB898/M8X35 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 20 | 双头螺柱 | GB898/M14X40 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 21 | 六角螺栓 | GB5781/M8X40 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 22 | 支架 | HTZP-2-1 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 23 | 下膜盖 | HTZP-2-2 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 24 | 推杆 | HTZP-2-3 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 14 |  |  |
| 25 | 行程挡块 | HTZ-2-4 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 26 | 开缝螺母 | HTZ-2-5 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 14 |  |  |
| 27 | 标尺 | HTZ-2-6 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 指针 | HTZ-2-7 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 连接件 | HTZ-2-8 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 10 |  |  |
| 30 | 始点限位件 | HTZ-2-9 | DN32/PN1.6用 | Q235A | 个 | 7 |  |  |
| 31 | 膜片 | HTZ-2-10 | DN32/PN1.6用 | 三元乙丙橡胶 | 个 | 7 |  |  |
| 32 | 托盘 | HTZ-2-11 | DN32/PN1.6用 | Q235A | 个 | 7 |  |  |
| 33 | 弹簧底座 | HTZ-2-12 | DN32/PN1.6用 | Q235A | 个 | 7 |  |  |
| 34 | 终点限位件 | HTZ-2-13 | DN32/PN1.6用 | Q235A | 个 | 7 |  |  |
| 35 | 上膜盖 | HTZP-2-14 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 36 | 弹簧 | HTZ-2-40*100-15 | DN32/PN1.6用 | 弹簧钢 | 个 | 28 |  |  |
| 37 | 防雨帽 | HTZ-2-16 | DN32/PN1.6用 | 304不锈钢 | 个 | 7 |  |  |
| 38 | O型圈 | Φ20X2.4 | DN32/PN1.6用 | 氟橡胶 | 个 | 40 |  |  |
| 39 | O型圈 | φ55X3.5 | DN32/PN1.6用 | 氟橡胶 | 个 | 20 |  |  |
| 40 | 十字槽盘头螺丝 | GB818/M3X4 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 41 | 十字槽盘头螺丝 | GB818/M4X6 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 42 | 六角螺栓 | GB5781/M8X25 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 50 |  |  |
| 44 | 六角螺栓 | GB5781/M8X25 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 200 |  |  |
| 45 | 吊环螺栓 | GB825/M8X45 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 20 |  |  |
| 46 | 六角螺母 | GB6170/M8/35 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 个 | 100 |  |  |
| 47 | 带反馈 定位器 | 输入4-20mA 输出4-20mA | HEP-16YXPTM | 铝合金 | 台 | 7 |  |  |
| 48 | 空气减压阀 | MAX输入1.0MPa MIN输出0.7MPa | KZ03-3A-PL6 | 铝合金 | 个 | 7 |  |  |
| 49 | 测量行程专用 | 100*5内外丝 | DN32/PN1.6用 | 不锈钢 | 根 | 10 |  |  |
| 50 | 气动弯头 | 外4分插6白色 | PL6-04 | 铜合金 | 包/个 | 1/50 |  |  |
| 51 | 气动弯头 | 外4分插8白色 | PL8-04 | 铜合金 | 包/个 | 1/100 |  |  |
| 52 | 气动直通 | 外2分插6白色 | PL6-02 | 铜合金 | 包/个 | 1/100 |  |  |
| 53 | 气动直通 | 外2分插8白色 | PL8-02 | 铜合金 | 包/个 | 1/100 |  |  |
| 54 | 生料带 | Φ60 |  | 四氟 | 包/盘 | 1/100 |  |  |
| 55 | 锁母 | 6-02 |  | 金属 | 包/个 | 1/100 |  |  |
| 56 | 空压软管 | 6*4 | TPU | TPU | 盘/米 | 1/200 |  |  |
| 57 | 空压软管 | 8*4 | TPU | TPU | 盘/米 | 1/100 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单

| 项目名称 | 第16届山东省化工行业技能竞赛仪器仪表维修工赛项耗材采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 总报价 | 大写： 小写： 元 |
| 供货期 | 供货期 日历天 |
| 货物质量 |  |
| 备注 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）