附件：第16届山东省化工行业技能竞赛仪器仪表维修工赛项耗材采购项目附件
	序号
	名称
	型号
	规格
	材质
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	不锈钢阀体
	HT32P1-16-1
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	2
	不锈钢阀座
	HT32P1-16-2
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	3
	阀芯
	HT32P1-16-3
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	4
	阀杆
	HT32P1-16-4
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	5
	导向套
	HT32P1-16-5
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	6
	密封垫
	HT32P1-16-6
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	14
	
	

	7
	上阀盖
	HT32P1-16-7
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	8
	调节阀填料1
	HT32P1-16-8
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	9
	调节阀填料2
	HT32P1-16-9
	DN32/PN1.6用
	四氟
	个
	7
	
	

	10
	调节阀填料3
	HT32P1-16-10
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	11
	调节阀填料4
	HT32P1-16-11
	DN32/PN1.6用
	四氟
	个
	7
	
	

	12
	调节阀填料5
	HT32P1-16-12
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	13
	调节阀填料5
	HT32P1-16-12
	DN32/PN1.6用
	四氟
	个
	7
	
	

	14
	填料压盖
	HT32P1-16-13
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	15
	填料压板
	HT32P1-16-14
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	16
	六角螺母
	GB6170/M8
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	50
	
	

	17
	六角螺母
	GB6170/M14
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	100
	
	

	18
	圆螺母
	GB812/M56X2/45
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	15
	
	

	19
	双头螺柱
	GB898/M8X35
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	20
	
	

	20
	双头螺柱
	GB898/M14X40
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	20
	
	

	21
	六角螺栓
	GB5781/M8X40
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	20
	
	

	22
	支架
	HTZP-2-1
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	23
	下膜盖
	HTZP-2-2
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	24
	推杆
	HTZP-2-3
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	14
	
	

	25
	行程挡块
	HTZ-2-4
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	26
	开缝螺母
	HTZ-2-5
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	14
	
	

	27
	标尺
	HTZ-2-6
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	20
	
	

	28
	指针
	HTZ-2-7
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	20
	
	

	29
	连接件
	HTZ-2-8
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	10
	
	

	30
	始点限位件
	HTZ-2-9
	DN32/PN1.6用
	Q235A
	个
	7
	
	

	31
	膜片
	HTZ-2-10
	DN32/PN1.6用
	三元乙丙橡胶
	个
	7
	
	

	32
	托盘
	HTZ-2-11
	DN32/PN1.6用
	Q235A
	个
	7
	
	

	33
	弹簧底座
	HTZ-2-12
	DN32/PN1.6用
	Q235A
	个
	7
	
	

	34
	终点限位件
	HTZ-2-13
	DN32/PN1.6用
	Q235A
	个
	7
	
	

	35
	上膜盖
	HTZP-2-14
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	36
	弹簧
	HTZ-2-40*100-15
	DN32/PN1.6用
	弹簧钢
	个
	28
	
	

	37
	防雨帽
	HTZ-2-16
	DN32/PN1.6用
	304不锈钢
	个
	7
	
	

	38
	O型圈
	Φ20X2.4
	DN32/PN1.6用
	氟橡胶
	个
	40
	
	

	39
	O型圈
	φ55X3.5
	DN32/PN1.6用
	氟橡胶
	个
	20
	
	

	40
	十字槽盘头螺丝
	GB818/M3X4
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	50
	
	

	41
	十字槽盘头螺丝
	GB818/M4X6
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	50
	
	

	42
	六角螺栓
	GB5781/M8X25
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	50
	
	

	44
	六角螺栓
	GB5781/M8X25
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	200
	
	

	45
	吊环螺栓
	GB825/M8X45
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	20
	
	

	46
	六角螺母
	GB6170/M8/35
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	个
	100
	
	

	47
	带反馈
定位器
	输入4-20mA
输出4-20mA
	HEP-16YXPTM
	铝合金
	台
	7
	
	

	48
	空气减压阀
	MAX输入1.0MPa
MIN输出0.7MPa
	KZ03-3A-PL6
	铝合金
	个
	7
	
	

	49
	测量行程专用
	100*5内外丝
	DN32/PN1.6用
	不锈钢
	根
	10
	
	

	50
	气动弯头
	外4分插6白色
	PL6-04
	铜合金
	包/个
	1/50
	
	

	51
	气动弯头
	外4分插8白色
	PL8-04
	铜合金
	包/个
	1/100
	
	

	52
	气动直通
	外2分插6白色
	PL6-02 
	铜合金
	包/个
	1/100
	
	

	53
	气动直通
	外2分插8白色
	PL8-02 
	铜合金
	包/个
	1/100
	
	

	54
	生料带
	Φ60
	
	四氟
	包/盘
	1/100
	
	

	55
	锁母
	6-02
	
	金属
	包/个
	1/100
	
	

	56
	空压软管
	6*4
	TPU
	TPU
	盘/米
	1/200
	
	

	57
	空压软管
	8*4
	TPU
	TPU
	盘/米
	1/100
	
	

	总价
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