## Sheet1
序号 | 物品名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 24V指示灯 | ACDC24V交直流，红、黄、绿、蓝、白色各60个 |  |  | 个 | 300
2 | 24V接触器 | 交流接触器，3极3NO主触点，额定电流12A，线圈电压AC24V/50Hz，辅助触点1NO+1NC |  |  | 个 | 30
3 | 24V按钮开关 | 平头按钮复位红绿黄蓝白黑各20个 |  |  | 个 | 120
4 | 超薄继电器 | DC24V超薄型中间继电器+底座，8脚插座式，触点容量5A/250VAC，1开1闭 |  |  | 个 | 30
5 | 继电器 | 小八脚中间继电器，2组转换触点(2Z)，窄体设计，DC24V带底座，触点容量5A/250VAC |  |  | 个 | 30
6 | 教学电机 | 三相异步电动机24V90W的2台；380V180W带6条线2台水泵电容3个型号CBB60 9UF.450AV.25\85\21体积52*38MM |  |  | 个 | 4
7 | 网孔板灯座 | PBT耐高温内胆款E27明装灯座，额定电压250V/4A，配安装螺丝 |  |  | 个 | 50
8 | 零线汇流排 | 零线排6×9/12孔 |  |  | 个 | 10
9 | 缠绕管 | Φ6mm缠绕管（白色），PE材质阻燃保护套管，每卷约15米，耐温-40℃~+80℃ |  |  | 卷 | 20
10 | S2钢批头 | S2合金钢便携维修螺丝刀套装，含十字/一字/六角多种批头，磁吸接口，便携收纳盒 |  |  | 套 | 1
11 | 螺丝钉套 | 1280pcs 304不锈钢半圆头螺丝螺母垫片套装 |  |  | 套 | 1
12 | 长螺栓螺母套装 | 硬度10.9级，长度55mm，长螺栓螺母套装 |  |  | 套 | 200
13 | 24VLED灯条 | 24V DC供电，2835灯珠LED灯条，IP68防水实心硅胶封装带背胶，40米 |  |  | 米 | 40
14 | 24V变压器 | 单组输出开关电源S-75W-24V，输出DC24V/3.1A(75W)，输入85-264VAC，短路/过载/过压保护，自然风冷，3年质保 |  |  | 个 | 10
15 | 8位总控插 | 8位总控插排，6位五孔+2位USB-A+1位Type-C，额定2500W/10A，1.8米电源线 |  |  | 个 | 1
16 | 木匠专用笔（水性） | 水性木工勾线笔，升级加量装，黑色60支，出水流畅不晕染，适用木材/金属/塑料标记 |  |  | 包 | 5
17 | 标签纸 | 热转印标签纸，规格32mm×19mm，每卷5000张一排，防水耐磨不褪色，兼容主流标签打印机 |  |  | 卷 | 20
18 | 合金开孔器 | 硬质合金开孔器套装，16mm×2个、20mm×5个、22mm×5个、25mm×1个，共13个，适用木板/金属板/石膏板开孔 |  |  | 个 | 13
19 | 纸胶带 | 美纹纸胶带，宽30mm×长50米，耐温60-80℃，不留残胶，适用喷漆遮蔽/装修保护 |  |  | 卷 | 30
20 | 多股软电线 | 国标RV多股纯铜软线0.75mm²，每盘100米，额定电压450/750V，PVC绝缘，适用电气设备内部布线 |  |  | 盘 | 40
21 | 欧标铝型材3030 | 欧标3030Q1.8 |  |  | 米 | 40
22 | 30T型材滑块螺母 | M6-A的100个M6-A的100个 带配套螺丝 |  |  | 个 | 500
23 | 4040型材定制包 | 欧标4040L-2.0,4080L非标定制需提前联系 |  |  | 套 | 1
24 | 型材配件定制包 | M5*25 304,M5*14,20,25非标定制需提前联系 |  |  | 套 | 1
25 | 免漆板 | 720*510MM 260*510MM,255*505MM 1120*510MM，非标定制需提前联系 |  |  | 套 | 1
26 | 实木板材 | 1800*800mm 2块非标定制需提前联系 |  |  | 套 | 3
27 | 洞洞板 | 1052*592mm*16mm木质海洋板洞洞板 |  |  | 个 | 1
28 | 磨砂亚克力板 | 1120*535*4mm 1062*242*4mm |  |  | 套 | 1
29 | 三节正装圆升降腿 | 超顶配伸缩款正装隐藏双电机3节升降腿，黑色，三节同步伸缩，承重≥100kg，噪音≤45dB |  |  | 台 | 1
30 | 小型补光灯 | 复古银+可调折叠增高座+柔光罩，亮度可调 |  |  | 个 | 1
31 | 充气泵 | 内置2500mAh锂电池，压力范围3-150psi，预设6种模式，Type-C充电，带LED照明/SOS |  |  | 个 | 1
32 | 12V电源 | 启动电源，10000mAh锂聚合物电池，峰值600A/启动300A，适用≤6.0L汽油车，带LED照明/USB输出/12V DC，数显屏 |  |  | 个 | 1
33 | LED灯泡 | 大螺口LED灯泡，3W暖黄光(3000K)，AC220V，光通量240lm |  |  | 个 | 50
34 | 绝缘胶带 | PVC绝缘胶带，黑色，18mm×18米，耐压600V，阻燃VW-1 |  |  | 套 | 30
35 | 一开开关 | 明装一开单控开关，10A/250VAC，阻燃PC面板，银合金触点 |  |  | 个 | 100
36 | 激光测距仪 | 量程0.05-50m，精度±2mm，5种测量模式，蓝牙连手机APP，可充锂电池Type-C充电 |  |  | 个 | 1
37 | 数字万用表 | 掌上型数字万用表，DC电压200mV~600V/AC电压20V~600V，电阻200Ω~20MΩ，电池测试功能，CAT II 600V，3位半显示 |  |  | 个 | 20
38 | 彩色白板笔 | 彩色白板笔，升级尼龙头加量80%，12色套装，墨水流畅快干易擦 |  |  | 套 | 20
39 | 水口钳 | 水口钳5寸、不锈钢 |  |  | 个 | 20
40 | 斜口钳 | 斜嘴钳7寸、不锈钢 |  |  | 个 | 20
41 | 电烙铁 | 数显调温电烙铁，温度200-480℃，3件套(烙铁+焊锡+支架)，陶瓷发热芯，专业级，90w |  |  | 个 | 5
42 | 预热台 | 单路返修预热台，红外预热板，温度0-450℃，适用BGA返修/PCB预热 |  |  | 台 | 1
43 | 标签热缩管 | 自动全切标签热缩管，含7卷热缩管色带，热缩后防水耐磨，适用线缆标识 |  |  | 台 | 1
44 | 管型线鼻子 | 管型冷压线鼻子端子，紫铜镀锡阻燃套管，E7508的8包 E1508的5包 E2510的5包 E6012的2包，各规格1000只/包 |  |  | 包 | 20
45 | 2.5*5电源线 | 橡套软电缆，2.5mm²×5芯，额定电压450/750V，铜芯PVC绝缘 |  |  | 米 | 50
46 | 全塑料灰色60*60全封闭线槽 | 全封闭PVC线槽，灰色60mm×60mm，带盖板，阻燃V0级 |  |  | 米 | 300
47 | 全塑料灰色60*40细齿行线槽 | 细齿型PVC线槽，灰色60mm×40mm，带盖板，阻燃V0级 |  |  | 米 | 200
48 | 碳钢板 | 碳钢板，100mm×100mm×10mm，Q235材质 |  |  | 块 | 30
49 | 大威图柜面板 | 470*650*厚度2mm |  |  | 块 | 30
50 | 大威图柜底板 | 535*150*厚度1.5mm 4角圆R20 |  |  | 块 | 30
51 | 小威图柜底板 | 340*150*厚度1.5mm 4角圆R20 |  |  | 块 | 30
52 | 层板托 | 3030型材木板固定件(角码)，含配套螺丝，1套 |  |  | 块 | 80
53 | 木板 | 1500mm*750mm*20mm实木四周包边喷白漆1面 |  |  | 块 | 8
54 | 自喷漆 | 自喷漆，哑光白色，快干型，覆盖力强，适用金属/木材/塑料表面，400ml/罐 |  |  | 个 | 5
55 | 角码30 | 角码3030直角连接件，5只装，铝合金材质，适用欧标3030铝型材 |  |  | 个 | 150
56 | L板 | 3030-L板不锈钢角连接板，2个装，适用欧标3030铝型材直角加固 |  |  | 个 | 40
57 | 警示牌 | 安全警示牌，15cm×20cm，5种各5个，PVC材质反光印刷 |  |  | 个 | 3
58 | 安全帽 | 欧式型国标，八点式内衬，红色(含防撞缓冲)，符合GB 2811标准 |  |  | 个 | 40
59 | 实习电工手套 | 绝缘电工手套，600V耐压等级，常规款黄点防滑掌面，天然乳胶，符合GB 17622 |  |  | 双 | 360
60 | 实习绝缘手套 | 绝缘手套，耐压400V，天然橡胶材质，符合GB 17622，适用低压电气操作 |  |  | 双 | 30
61 | 安全围栏 | 1.2米高*3米宽的5个；1.2米高*1米宽的10个；1.2米高*2米宽的10个 |  |  | 套 | 25
62 | 实习验电笔 | 智能数显验电笔，高亮LED+蜂鸣双重提示，高扭力155mm笔身，测电/通断/零火线识别，送电池9节 |  |  | 个 | 10
63 | 实习电烙铁 | 内热式电烙铁，60W功率，陶瓷发热芯，快速升温，防烫手柄 |  |  | 个 | 10
64 | 实习焊锡丝 | 无铅焊锡丝，99.3%含锡量，线径0.8mm，100克/卷，松香芯设计，符合RoHS |  |  | 卷 | 3
65 | 悬臂攻丝器 | 悬臂攻丝器+M6/M8螺旋丝锥，附赠攻丝油+12寸台虎钳夹具，适用金属板攻螺纹 |  |  | 台 | 1
66 | 明装插座 | 系列明装七孔插座，白色，10A/250VAC，阻燃PC安全保护门，50个+20个 |  |  | 个 | 70
67 | 明装线槽 | PVC明装线槽，15mm×10mm加厚白色带胶50米+24mm×14mm款50米，阻燃V0级 |  |  | 米 | 100
68 | 临时配电箱 | 临时配电箱，经济款，尺寸250×300×150mm，含断路器/漏保/端子排，户外防雨IP44 |  |  | 个 | 10
69 | 泡沫胶 | 聚氨酯泡沫胶，整箱15支，枪管一体式960ml/600g，送胶管，发泡倍率60倍，阻燃B2级 |  |  | 箱 | 1
70 | 金属管打磨器 | 金属管打磨器，铝合金内外刮刀，适用5-42mm管径去毛刺 |  |  | 个 | 2
71 | 8孔插排 | 8位五孔插排，防过载总控开关，有线款，10A/2500W，1.8米电源线，阻燃外壳 |  |  | 个 | 20
72 | 3孔插头 | 10A 两脚30个；10A 三脚30个 |  |  | 个 | 60
73 | 六角扳手放置收纳套装 | 六角扳手收纳套装（收纳架+内六角扳手9件套1.5-10mm），S2合金钢球头设计 |  |  | 个 | 2
74 | 热转印标签机 | P15复古红*1 A30绝绝紫*1 |  |  | 台 | 2
75 | 耐用不干胶热转印标签贴 | 专用016*5 017*3 052*3 110*1 049*1 092*1 089*1 100*1 082*1 065*1 |  |  | 个 | 18
76 | 折叠工具 | 豪华锻造款尖嘴数显剥线钳（红色），含电压检测/剥线/剪线功能，送电工胶布 |  |  | 个 | 10
77 | 移动工作台 | 满配移动工作台，含示波器/信号源安装位，可移动推车式铝合金框架,散热风扇，IPEX4转SMA线，定制需提前联系 |  |  | 套 | 1
78 | 尼龙扎带4*200mm | 尼龙扎带4mm×200mm，白色，每包500根，A级国标PA66材质，抗拉力18kg |  |  | 包 | 20
79 | 尼龙扎带3*200mm | 尼龙扎带3mm×100mm，白色，每包500根，A级国标PA66材质，抗拉力8kg |  |  | 包 | 10
80 | 粘尺 | 钢卷尺，量程2米正向，带宽13mm，白色烤漆外壳，自动回收便携式 |  |  | 个 | 20
81 | 攻丝批头 | 50703/M3x0.5MM，50704/M4x0.7MM，50705/M5x0.8MM，50706/M6x1.0MM，50708/M8x1.25MM，50710/M10x1.5MM 50406/全钢螺丝攻扳手M5-M20 |  |  | 套 | 1
82 | 手电钻 | 无刷冲击起子机，12V/2.0Ah一电一充，最大扭力170Nm，4档转速0-3600rpm，1/4″六角夹头，Tri-LED照明 |  |  | 个 | 1
83 | 压线钳 | 10-6A规格，适用10-6mm²导线压接，锻钢棘轮式省力设计，6种模具 |  |  | 个 | 2
84 | 胶枪 | 100W大功率热熔胶枪，云杉绿，枪嘴Φ11mm，送80根7mm胶棒+收纳包，3-5分钟预热 |  |  | 个 | 3
85 | 电动螺丝刀 | 电动螺丝刀，8V锂电手持起子，2档调速0-180/0-600rpm，最大扭矩10Nm，21+1扭力设置，LED照明，直柄/枪式两用 |  |  | 个 | 1
86 | 批头 | 十字批头，100mm长PH2规格，2支装，S2合金钢磁吸式1/4″六角柄 |  |  | 套 | 6
87 | 腰包 | 电工专用腰包 (TB-CT-05)；大号-木工专用腰包 (TB-CT-01)；技工专用10插袋 (TB-CT-36-L10)TB-CT-20-S；需定制 |  |  | 个 | 4
88 | 护膝 | 护膝，硅胶款地砖减震防护，高密度EVA缓冲垫，3D立体剪裁，魔术贴可调节 |  |  | 套 | 2
89 | 锯条 | 金属不锈钢锯条，5支装，适用2-5mm金属板材切割 |  |  | 套 | 3
90 | 铲刀 | 可换替刃铲刀，6片装替刃替刃6片装共12片，高强度金属刀架 |  |  | 把 | 2
91 | 除锈润滑剂 | 多用途除锈润滑剂，400ml/瓶，除锈/防锈/润滑/清洁/除湿/导电六合一 |  |  | 瓶 | 4
92 | 入门级面包板 | 入门级面包板套件，65根杜邦线+元器件+工具+130案例书，1套 |  |  | 套 | 10
93 | 热风枪 | 热风枪，2000W功率，温度可调50-600℃，7个风嘴，双温度显示 |  |  | 个 | 1
94 | 数字电桥镊子 | 智能数字电桥镊子，测电感/电容/电阻/二极管，3位半显示，自动量程 |  |  | 个 | 1
95 | 模拟量模块 | 模拟量模块，4路AI+1路AO，12位A/D，输入0-10V/0-20mA可选，原装正品 |  |  | 个 | 1
96 | 焊接工作台 | 焊接辅助工作台，4磁柱+2磁爪，360°可调角度，耐高温底座，适用PCB焊接固定 |  |  | 个 | 1
97 | 40型材及配件 | A型加强版，欧标40型材，带轮子，长120cm，高80cm，宽80cm；注意：一定带轮子 |  |  | 个 | 8
98 | 网孔板 | 60cm*70cm，支架款，带卡口螺丝 |  |  | 个 | 8
99 | 网线 | 超五类千兆网线，UTP非屏蔽纯铜导体，工程布线用，305米/箱，支持1000Mbps |  |  | 箱 | 6
100 | 水口钳1 | 精密水口钳，5寸，SK5高碳钢刀刃，弹簧复位，防滑手柄 |  |  | 个 | 2
101 | 48芯光缆 | 单模万兆光缆48芯层绞光缆 |  |  | 米 | 100
102 | 24芯光纤 | 单模万兆光缆 24芯层绞光缆 |  |  | 米 | 100
103 | 6类网线 | 六类双屏蔽网线，纯铜导体，支持10Gbps万兆传输，305米/卷 |  |  | 卷 | 3
104 | 光纤跳线1 | 单模光纤跳线，OS2 9/125μm，低插损≤0.2dB，3mm护套 |  |  | 根 | 300
105 | 光纤跳线2 | 单模光纤跳线，OS2 9/125μm，低插损≤0.2dB，2mm护套 |  |  | 根 | 100
106 | 医用手套 | L(大号)、100只/盒 |  |  | 盒 | 4
107 | 无尘纸 | 工业级无尘擦拭纸，6寸(150mm)，300张/包，超细纤维吸水吸油不起毛不掉屑 |  |  | 包 | 10
108 | 水晶头 | 超五类RJ45水晶头，国标纯铜镀金触点，8P8C，1000个/包，支持千兆网络 |  |  | 包 | 15
109 | 红光笔 | B5红光笔，可视红光光纤故障定位仪，测试距离15公里，650nm波长，连续/闪烁双模式 |  |  | 只 | 1
110 | 热缩管2 | 6cm裸纤光纤热缩管，250根/包，不锈钢钢棒加强，适用光纤熔接点保护 |  |  | 包 | 20
111 | 三口钳 | 3个剥线口(250μm/900μm/2-3mm)，弹簧复位，适用光纤涂层剥离 |  |  | 把 | 5
112 | 五类配线架 | 超五类非屏蔽配线架，24口，19英寸1U安装，纯铜IDC端子 |  |  | 个 | 3
113 | 标签贴纸1 | 热转印标签贴纸，规格20mm×25mm，1800张/卷，防水防油耐磨 |  |  | 卷 | 20
114 | 光纤配线架 | ODF光纤配线架(四层)，96芯满配LC双工适配器，19英寸机架安装，含熔接盘/走线槽 |  |  | 个 | 1
115 | 护目镜 | 防护眼镜，PC镜片防雾防刮涂层，符合EN166/EN170标准，可佩戴近视镜，防风沙防液体飞溅 |  |  | 个 | 2
116 | 电源线 | 红黑双并线 0.75mm2 (OD:2.7*5.4 )，100米/盘 |  |  | 盘 | 5
117 | 黄色信号线 | 国标电线，黄色软线0.5mm2，100米/盘，RV |  |  | 盘 | 5
118 | 蓝色信号线 | 国标电线，蓝色软线0.5mm2 ，100米/盘，RV |  |  | 盘 | 5
119 | 螺丝刀1 | 螺丝刀一字平口3*50mm |  |  | 把 | 10
120 | 钢索 | 304不锈钢钢丝1mm，100米/卷、配套1000个8字铝套 |  |  | 卷 | 5
121 | USB转485转换器 | USB转RS232/485串口转换器，波特率300-115200bps，适用PLC/变频器通信 |  |  | 个 | 8
122 | 孔板胶粒 | 网孔板胶粒(孔板塞)，透明尼龙材质，适用3-5mm安装孔，绝缘固定减震，500个 |  |  | 个 | 500
123 | 高清视频线 | 高清视频线 2.0版4K@60Hz，3米，接口纯铜导体 |  |  | 条 | 2
124 | 转接头 | 转VGA转换器，支持1080P，内置3.5mm音频输出，即插即用免驱动 |  |  | 个 | 5
合计
| 项目名称 | 智能控制与自动化系实训耗材采购项目
供应商
| 总报价 | 大写：
小写： 元
备注
供应商：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）