附件1：智能控制与自动化系整体搬迁项目报价单及分项报价表

| 1、实训室设备搬迁明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原位置 | 设备名称 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 小计（元） | 搬迁至新校 区仪表楼 | 备注 |
| 1 | S420仓库 | 继电保护实验装置 | 套 | 8 |  |  | C402—C404（6套）； B105-107（2套+1套）. | 搬 |
|  |  | 电力系统及继电保护 | 套 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物项 | 箱 | 60 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 8 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 2 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 6 |  |  | C110—C112 | 搬 |
|  |  | 梯子 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 推车 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 个 | 3 |  |  |  | 搬 |
| 3 | S406 | 仪表国赛设备 X5S 系统 | 套 | 2 |  |  | C102—C104 | 搬 |
|  |  | 仪表国赛设备 X5 系统 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 压缩机 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 液压搬运车 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 工具零件打包箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑 | 台 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 4 | S117 | 工业控制竞赛装置 | 套 | 4 |  |  | B111-B109 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 联想显示器 | 台 | 12 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 联想主机 | 台 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 30 |  |  |  | 搬 |
| 5 | S116 | 智慧安防装置 | 套 | 1 |  |  | B113-B115 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 钢丝卷 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 服务器 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 项 | 9 |  |  |  | 搬 |
| 6 | S116 | 信息网络布线实训装置 | 套 | 2 |  |  | C302—C304 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 六屉工具车 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 光纤机橙色箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训工作台 | 台 | 7 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 43S 光纤机箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 88S 光纤机箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 皮线光纤 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 六类线 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 大对数 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 带状光纤 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 梯子 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
|  |  | 家居布线箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电源线 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 18 |  |  |  | 搬 |
| 7 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 6 |  |  | C105—C107 | 搬 |
| 8 | 新校工艺楼 | 仪表特种作业设备 | 套 | 6 |  |  | B205—B207 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
| 9 | 新校工艺楼4楼 | 低压电工实训台 | 组 | 6 |  |  | B201—B203 | 搬 |
|  |  | 排故实训装置 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 网孔板 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
| 10 | S120库房、S405—S407 | 集散控制系统 | 套 | 5 |  |  | C206—C208 | 搬 |
|  |  | 集散控制系统操作员站 | 套 | 20 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑主机 | 台 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 铁皮柜子 | 个 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 11 | S401 | 调节阀实训装置 （旧） | 套 | 6 |  |  | C205—C207 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 12 | 新校图书楼二楼205 | 调节阀实训装置 | 套 | 7 |  |  | C209—C211 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 13 | 新校图书楼二楼205 | 变送器投运实训 装置 | 套 | 7 |  |  | C213—C215 | 搬 |
| 14 | S410 | 过程控制系统 | 套 | 5 |  |  | C202—C204 | 搬 |
|  |  | 电脑主机 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 15 | S420仓库 | 仪表安装与维护 装置 | 套 | 5 |  |  | C210—C212 | 搬 |
|  |  | 工具车 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 台钻 | 台 | 4 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 16 | 新校图书楼二楼205 | 自动控制系统故 障诊断与排除设 备 | 套 | 7 |  |  | C214—C216 | 搬 |
| 18 | J303，S316 | 电脑主机 | 台 | 121 |  |  | C305—C307 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 100 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 机柜 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 19 | S315,S425 | 传感器 实训装置10套 | 套 | 3 |  |  | C313—C315 | 搬 |
|  |  | 黑色置物架 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 交换机 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 20 | S315 | 物联网网孔板 | 套 | 6 |  |  | C309—C311 | 搬 |
|  |  | 路由器 | 个 | 6 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 21 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 8 |  |  | C409—C411 | 搬 |
|  |  | 电脑桌 | 套 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 22 | S426 | 电子技术技能实训装置 | 套 | 25 |  |  | C410—C412 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 15 |  |  |  | 搬 |
| 23 | S430 | 电气技术技能及 工艺实训装置 | 套 | 20 |  |  | B109—B111 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 配电网格板 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 12 |  |  |  | 搬 |
| 24 | S435 | 三相异步电动机 | 个 | 19 |  |  | C405—C407 | 搬 |
|  |  | 直流电机 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 25 | S420仓库 | 机床电气技能实 训考核鉴定装置 | 套 | 20 |  |  | C416-C414 | 搬 |
| 26 | S435 | 三菱 PLC 实训装置 | 套 | 12 |  |  | C413—C415 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 27 | S514.425 | 杂物箱-仪表教具室 | 箱 | 30 |  |  | C201—C203 | 搬 |
| 28 | S314仓库 | 杂物箱 | 箱 | 65 |  |  | C401—C403 | 搬 |
|  |  | 货架 | 组 | 8 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 29 | S305,S427 | 电脑主机 | 台 | 82 |  |  | A217—A219 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 79 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 30 | S330 | 电脑主机 | 台 | 42 |  |  | A205—A207 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 39 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 智慧黑板（B309-311） | 台 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
|  |  | 电脑桌 | 张 | 26 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑凳 | 张 | 53 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 5 |  |  |  | 搬 |
| 31 | S420仓库 | 变送器等杂项设备 | 套 | 4 |  |  | C310-C312 | 搬 |
| 32 | S502 | 重型工作台 | 张 | 2 |  |  | A301—A303 | 搬 |
|  |  | 会议桌 | 张 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 33 | 教室 | 课桌 | 张 | 718 |  |  | 新教室 | 搬 |
|  |  | 学生椅 | 张 | 1370 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 钟表 | 个 | 18 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 书报架 | 个 | 32 |  |  |  | 搬 |
| 34 | 办公室 | 档案 | 箱 | 2 |  |  | 新办公室 | 搬 |
|  |  | 教材 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 获奖材料 | 箱 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 党建材料 | 箱 | 24 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公家具教师桌 | 张 | 25 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公家具教师 椅、会议椅 | 张 | 48 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公用品 | 箱 | 30 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 搬迁门橱 | 个 | 35 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训桌梯形桌 | 张 | 58 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训桌方桌 | 张 | 8 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 条几 | 张 | 3 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 黄色实训桌 | 张 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 黑色实训桌 | 张 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 实训桌长桌 | 张 | 4 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 白色电脑桌 | 张 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 凳子数 | 张 | 42 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 330 桌子 | 张 | 26 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 330 凳子 | 张 | 51 |  |  |  | 搬 |
| 35 | 旧仓库 | 杂物箱 | 箱 | 305 |  |  | 新仓库 | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 22 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 36 | 教室 | 智慧移动大屏 | 台 | 15 |  |  | 新教室 | 搬 |
| 备注：1.具体搬迁位置根据搬迁环境，需要在搬迁开始前和用户进行确认；2.搬迁的数量为预估数量，需要现场勘察零星物品和杂项设备；3.供应商应提供100个纸箱用于物品封装方便搬运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   实训室电路实施项目

| 序号 | 实训室 | 施工清单(预估） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B105——B107 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 2 | B101——B103 | 1、 三相漏保 20A 1 个 2、 三相插座、插头 16 套 3、 5*2.5 电线 60 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 5、 8 毫米半圆铝合金线槽 50 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 3 | C110——C112 | 1、 三相插座、插头 6 套 2、 单向五孔插座 12 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 4 | C102——C104 | 1、 单相 5 孔插座 10 套 2、 3*1.5 电线 70 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 5 | B109--B111 | 1、 三相插座、插头 20 套 2、 5*2.5 电线 105 米 3、 3*1.5 电线 10 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 70 米 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 6 | B113--B115 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 7 | C105——C107 | 1、 三相插座、插头 6 套 2、 单向五孔插座 12 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 8 | C106——C108 | 1、 配电箱（含三相 63A 和 4 个 23A） 安装 2、 5*2.5 电线 68 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 9 | B205——B207 | 1、 单相 5 孔插座 8 套 2、 3*1.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 10 | B201——B203 | 1、 三相插座、插头 12 套 2、 5*2.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 11 | C206——C208 | - 单相 5 孔插座 11 套 2、 3*1.5 电线 105 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 70 米 4、 8 插位插排 5 米线 10 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 7、20套操作员站进行布网 | 1 项 |  |
| 12 | C205——C207 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 13 | C209——C211 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 76 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 14 | C213——C215 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 76 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 15 | C202——C204 | 1、 单相 5 孔插座 5 套 2、 3*1.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 4 插位插排 3 米线 4 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 16 | C210——C212 | 1、 单相 5 孔插座 10 套 2、 3*1.5 电线 60 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 17 | C214——C216 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 135 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 18 | C302——C304 | 1、 单相 5 孔插座 4 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 19 | C305——C307 | 1、 单相 5 孔插座 2 套 2、 3*1.5 电线 30 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 20 | C313——C315 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米 4、 8 插位插排 5 米线 6 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 21 | C309——C311 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米 4、 8 插位插排 5 米线 6 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 22 | C310——C312 | 1、 三相插座、插头 8 套 2、 单向五孔插座 8 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 23 | C316--C314 | 1、 单相 5 孔插座 12 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 24 | C410——C412 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 25 | C409——C411 | 1、 三相插座、插头 8 套 2、 单向五孔插座 16 套 3、 5*2.5 电线 75 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 60 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 26 | C405——C407 | 1、 单相 5 孔插座 2 套 2、 3*1.5 电线 15 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 12 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 27 | C416--C414 | 1、 三相插座、插头 12 套 2、 5*2.5 电线 80 米 3、 3*1.5 电线 10 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 60 米 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 28 | C413——C415 | 1、 单相 5 孔插座 12套 2、 3*1.5 电线 75 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 65 米 4、 4 插位插排 3 米线 12 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 29 | C402——C404 | 1、 三相插座、插头 9 套 2、 单向五孔插座 9 套 3、 5*2.5 电线 80 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 65 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 30 |  | 以上所有辅材均由乙方提供 |  |  |

3 、矮墙及门窗拆除项目

| 序号 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗拆除 | ㎡ | 36 |  |  | 二、三、 四层 |
| 2 | 门窗修修复 | ㎡ | 36 |  |  | 二、三、 四层 |
| 3 | 矮墙拆除 | ㎡ | 22.5 |  |  | 二、三、 四层 |
| 4 | 矮墙面修复（内外墙修复） | ㎡ | 22.5 |  |  | 二、三、 四层 |
| 5 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |

| 项目名称 | 智能控制与自动化系物品搬迁服务项目 |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： 元 |
| 备注 |  |
| 供应商：（盖章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） |  |