附件1：智能控制与自动化系整体搬迁项目报价单及分项报价表
[bookmark: OLE_LINK1]
	1、实训室设备搬迁明细清单

	序号
	原位置
	设备名称
	单位
	预估数量
	单价（元）
	小计（元）
	搬迁至新校
区仪表楼
	备注

	1 
	S420仓库
	继电保护实验装置
	套
	8
	
	
		C402—C404（6套）；
B105-107（2套+1套）

	

	

	



	搬

	
	
	电力系统及继电保护
	套
	1
	
	
	
	搬

	
	
	杂物项
	箱
	60 
	
	
	
	搬

	
	
	货架
	个
	8 
	
	
	
	拆、搬、
装

	2 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	6 
	
	
	C110—C112
	搬

	
	
	梯子
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	推车
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	个
	3 
	
	
	
	搬

	3 
	S406
	仪表国赛设备
X5S 系统
	套
	2 
	
	
	C102—C104
	搬

	
	
	仪表国赛设备
X5 系统
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	压缩机
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	液压搬运车
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	工具零件打包箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑
	台
	4 
	
	
	
	搬

	4 
	S117
	工业控制竞赛装置
	套
	4 
	
	
	B111-B109
	拆、搬、
装

	
	
	联想显示器
	台
	12 
	
	
	
	搬

	
	
	联想主机
	台
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	30 
	
	
	
	搬

	5 
	S116
	智慧安防装置
	套
	1 
	
	
	B113-B115
	拆、搬、
装

	
	
	钢丝卷
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	服务器
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	项
	9 
	
	
	
	搬

	

6
	S116
	信息网络布线实训装置
	套
	2 
	
	
	C302—C304
	拆、搬、
装

	
	
	六屉工具车
	台
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	光纤机橙色箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	实训工作台
	台
	7 
	
	
	
	搬

	
	
	43S 光纤机箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	88S 光纤机箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	皮线光纤
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	六类线
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	大对数
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	带状光纤
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	梯子
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	货架
	个
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	
	
	家居布线箱
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	电源线
	盘
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	18 
	
	
	
	搬

	7 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	6 
	
	
	C105—C107
	搬

	8 
	新校工艺楼
	仪表特种作业设备
	套
	6 
	
	
	B205—B207
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	空气压缩机
	台
	1 
	
	
	
	搬

	9 
	新校工艺楼4楼
	低压电工实训台
	组
	6 
	
	
	B201—B203
	搬

	
	
	排故实训装置
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	网孔板
	套
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	10 
	S120库房、S405—S407
	集散控制系统
	套
	5 
	
	
	C206—C208
	搬

	
	
	集散控制系统操作员站
	套
	20 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑主机
	台
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	铁皮柜子
	个
	4 
	
	
	
	搬

	11 
	S401
	调节阀实训装置
（旧）
	套
	6 
	
	
	C205—C207
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	12 
	新校图书楼二楼205
	调节阀实训装置
	套
	7 
	
	
	C209—C211
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	13 
	新校图书楼二楼205
	变送器投运实训
装置
	套
	7 
	
	
	C213—C215
	搬

	
14
	S410
	过程控制系统
	套
	5 
	
	
	C202—C204
	搬

	
	
	电脑主机
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	15 
	S420仓库
	仪表安装与维护
装置
	套
	5 
	
	
	C210—C212
	搬

	
	
	工具车
	台
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	台钻
	台
	4 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	16 
	新校图书楼二楼205
	自动控制系统故
障诊断与排除设
备
	套
	7 
	
	
	C214—C216
	搬

	18 
	J303，S316
	电脑主机
	台
	121 
	
	
	C305—C307
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	100 
	
	
	
	搬

	
	
	机柜
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	8 
	
	
	
	搬

	19 
	S315,S425
	传感器
实训装置10套
	套
	3 
	
	
	C313—C315
	搬

	
	
	黑色置物架
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	交换机
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	6 
	
	
	
	搬

	20 
	S315
	物联网网孔板
	套
	6 
	
	
	C309—C311
	搬

	
	
	路由器
	个
	6 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	21 
	S118库房
	电工实训装置
	套
	8 
	
	
	C409—C411
	搬

	
	
	电脑桌
	套
	8 
	
	
	
	搬

	22 
	S426
	电子技术技能实训装置
	套
	25 
	
	
	C410—C412
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	15 
	
	
	
	搬

	23 
	S430
	电气技术技能及
工艺实训装置
	套
	20 
	
	
	B109—B111
	拆、搬、
装

	
	
	配电网格板
	个
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	12 
	
	
	
	搬

	24
	S435
	三相异步电动机
	个
	19 
	
	
	C405—C407
	搬

	
	
	直流电机
	个
	1 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	25 
	S420仓库
	机床电气技能实
训考核鉴定装置
	套
	20 
	
	
	C416-C414
	搬

	26 
	S435
	三菱 PLC 实训装置
	套
	12 
	
	
	C413—C415
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	4 
	
	
	
	搬

	27 
	S514.425
	杂物箱-仪表教具室
	箱
	30 
	
	
	C201—C203
	搬

	28 
	S314仓库
	杂物箱
	箱
	65 
	
	
	C401—C403
	搬

	
	
	货架
	组
	8 
	
	
	
	拆、搬、
装

	29 
	S305,S427
	电脑主机
	台
	82 
	
	
	A217—A219
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	79 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	8 
	
	
	
	搬

	30 
	S330
	电脑主机
	台
	42 
	
	
	A205—A207
	搬

	
	
	电脑显示器
	台
	39 
	
	
	
	搬

	
	
	智慧黑板（B309-311）
	台
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	
	
	电脑桌
	张
	26 
	
	
	
	搬

	
	
	电脑凳
	张
	53 
	
	
	
	搬

	
	
	杂物箱
	箱
	5 
	
	
	
	搬

	31
	S420仓库
	变送器等杂项设备
	套
	4
	
	
	C310-C312
	搬

	32 
	S502
	重型工作台
	张
	2 
	
	
	A301—A303
	搬

	
	
	会议桌
	张
	1 
	
	
	
	拆、搬、
装

	33 
	教室
	课桌
	张
	718 
	
	
	新教室
	搬

	
	
	学生椅
	张
	1370 
	
	
	
	搬

	
	
	钟表
	个
	18 
	
	
	
	搬

	
	
	书报架
	个
	32 
	
	
	
	搬

	34
	办公室
	档案
	箱
	2 
	
	
	新办公室
	搬

	
	
	教材
	箱
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	获奖材料
	箱
	2 
	
	
	
	搬

	
	
	党建材料
	箱
	24 
	
	
	
	搬

	
	
	办公家具教师桌
	张
	25 
	
	
	
	搬

	
	
	办公家具教师
椅、会议椅
	张
	48 
	
	
	
	搬

	
	
	办公用品
	箱
	30 
	
	
	
	搬

	
	
	搬迁门橱
	个
	35
	
	
	
	搬

	
	
	实训桌梯形桌
	张
	58 
	
	
	
	搬

	
	
	实训桌方桌
	张
	8 
	
	
	
	搬

	
	
	条几
	张
	3 
	
	
	
	搬

	
	
	315 黄色实训桌
	张
	21 
	
	
	
	搬

	
	
	315 黑色实训桌
	张
	10 
	
	
	
	搬

	
	
	315 实训桌长桌
	张
	4 
	
	
	
	搬

	
	
	315 白色电脑桌
	张
	5 
	
	
	
	搬

	
	
	315 凳子数
	张
	42 
	
	
	
	搬

	
	
	330 桌子
	张
	26 
	
	
	
	搬

	
	
	330 凳子
	张
	51 
	
	
	
	搬

	35 
	旧仓库
	杂物箱
	箱
	305 
	
	
	新仓库
	搬

	
	
	货架
	个
	22 
	
	
	
	拆、搬、
装

	36
	教室
	智慧移动大屏
	台
	15 
	
	
	新教室
	搬

	备注：1.具体搬迁位置根据搬迁环境，需要在搬迁开始前和用户进行确认；2.搬迁的数量为预估数量，需要现场勘察零星物品和杂项设备；3.供应商应提供100个纸箱用于物品封装方便搬运。


2.   实训室电路实施项目
	序号
	实训室
	施工清单(预估）
	数量
	备注

	1 
	B105——B107
	1、 单相 5 孔插座 6 套
2、 3*1.5 电线 50 米
3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
4、 辅材 1 批
5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	2 
	B101——B103
	1、 三相漏保 20A 1 个
2、 三相插座、插头 16 套
3、 5*2.5 电线 60 米
4、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
5、 8 毫米半圆铝合金线槽 50 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	3 
	C110——C112
	1、 三相插座、插头 6 套
2、 单向五孔插座 12 套
3、 5*2.5 电线 58 米
4、 3*1.5 电线 10 米
5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	4 
	C102——C104
	1、 单相 5 孔插座 10 套
2、 3*1.5 电线 70 米
3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
4、 辅材 1 批
5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	5 
	B109--B111
	1、 三相插座、插头 20 套
2、 5*2.5 电线 105 米
3、 3*1.5 电线 10 米
4、 5 毫米 PVC 线槽 70 米
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	6 
	B113--B115
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	7 
	C105——C107
	 1、 三相插座、插头 6 套
 2、 单向五孔插座 12 套
 3、 5*2.5 电线 58 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	8 
	C106——C108
	1、 配电箱（含三相 63A 和 4 个 23A）
    安装
 2、 5*2.5 电线 68 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	9 
	B205——B207
	1、 单相 5 孔插座 8 套
 2、 3*1.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	10 
	B201——B203
	1、 三相插座、插头 12 套
 2、 5*2.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	11 
	C206——C208
	1、 单相 5 孔插座 11 套
 2、 3*1.5 电线 105 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 70 米
 4、 8 插位插排 5 米线 10 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
7、20套操作员站进行布网
	1 项
	

	12 
	C205——C207
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	13 
	C209——C211
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 76 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	14 
	C213——C215
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 76 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	15 
	C202——C204
	1、 单相 5 孔插座 5 套
 2、 3*1.5 电线 55 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、 4 插位插排 3 米线 4 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	16 
	C210——C212
	1、 单相 5 孔插座 10 套
 2、 3*1.5 电线 60 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	17 
	C214——C216
	1、 单相 5 孔插座 7 套
 2、 3*1.5 电线 135 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	18 
	C302——C304
	1、 单相 5 孔插座 4 套
 2、 3*1.5 电线 50 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	19 
	C305——C307
	1、 单相 5 孔插座 2 套
 2、 3*1.5 电线 30 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	20 
	C313——C315
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米
 4、 8 插位插排 5 米线 6 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	21 
	C309——C311
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米
 4、 8 插位插排 5 米线 6 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	


22
	


C310——C312
	 1、 三相插座、插头 8 套
 2、 单向五孔插座 8 套
 3、 5*2.5 电线 58 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
6、 辅材 1 批
7、  电路安装施工 1 项
	


1 项
	

	23 
	C316--C314
	1、 单相 5 孔插座 12 套
 2、 3*1.5 电线 65 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米
 4、  16A 插座 1 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	24 
	C410——C412
	1、 单相 5 孔插座 6 套
 2、 3*1.5 电线 50 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	25 
	C409——C411
	 1、 三相插座、插头 8 套
 2、 单向五孔插座 16 套
 3、 5*2.5 电线 75 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 60 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	26 
	C405——C407
	1、 单相 5 孔插座 2 套
 2、 3*1.5 电线 15 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 12 米
 4、 辅材 1 批
 5、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	27 
	C416--C414
	1、 三相插座、插头 12 套
 2、 5*2.5 电线 80 米
 3、 3*1.5 电线 10 米
 4、 5 毫米 PVC 线槽 60 米
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	28 
	C413——C415
	1、 单相 5 孔插座 12套
 2、 3*1.5 电线 75 米
 3、 5 毫米 PVC 线槽 65 米
 4、 4 插位插排 3 米线 12 套
 5、 辅材 1 批
 6、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	29 
	C402——C404
	 1、 三相插座、插头 9 套
 2、 单向五孔插座 9 套
 3、 5*2.5 电线 80 米
 4、 3*1.5 电线 10 米
 5、 5 毫米 PVC 线槽 65 米
 6、 辅材 1 批
 7、  电路安装施工 1 项
	1 项
	

	30
	
	以上所有辅材均由乙方提供
	
	


3 、矮墙及门窗拆除项目
	序号
	具体内容
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1 
	门窗拆除
	㎡
	36 
	
	
	二、三、 四层

	2 
	门窗修修复
	㎡
	36 
	
	
	二、三、 四层

	3 
	矮墙拆除
	㎡
	22.5 
	
	
	二、三、 四层

	4 
	矮墙面修复（内外墙修复）
	㎡
	22.5 
	
	
	二、三、 四层

	5 
	垃圾清运
	项
	1 
	
	
	

	











	项目名称
	智能控制与自动化系物品搬迁服务项目
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