附件1：智能控制与自动化系整体搬迁项目说明及要求

一、项目概况

项目名称：山东化工技师学院智能控制与自动化系整体搬迁服务项目。

搬迁范围：将学生桌椅、办公家具、实习实训仪器设备、教学辅材等物资，从老校区（山东省滕州市学院东路2036号）实训楼，整体搬迁至新校区（高铁新区校区）仪表楼1至4楼指定房间及位置，并完成安装、调试。

服务内容（总体）：包括但不限于设备的拆卸、分解、包装、登记、搬运、运输、安装、调试，实训室电、气路铺设升级改造，以及售后服务等全流程工作。

二、服务技术要求

项目预算：27万元（人民币）。

（一）基本能力要求

1.乙方须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，包括自有或可调配的运输车辆、起重及搬运设备。

2.须配备具有仪器设备拆装、调试资质的专业技术人员；大型精密仪器的拆装、调试原则上应由设备厂家技术人员实施。

3.所有涉电、危险作业必须由需持证上岗（如低压电工操作证、叉车操作证）的专业人员操作，否则因操作不当造成的一切损失由乙方承担。

4.供应商营业执照经营范围须包含：装卸搬运、电气安装服务等内容。

（二）服务过程总体要求

1.拆装与保护：搬迁前对所有清单内物品按要求进行拆卸、分解、包装、保护，并分类做好标识。

2.定位与调试：将物资搬迁至指定地点，摆放到位，完成安装、调试，确保设备正常运行（恢复至出厂性能指标或搬迁前标定性能指标）。

3.工具与材料：乙方自备运输、包装所需工具及材料（防撞泡沫、缠绕膜、定制木箱等）。

4.状态确认：搬迁前后须对设备进行检查，记录状态参数，并由双方签字确认。

5.安全责任：针对不同设备采取相应安全措施，搬迁过程中发生的一切安全事故由乙方负全责，校方不承担任何责任。

6.损失赔偿： 对搬迁过程中物资的损坏、丢失负全责，并照价赔偿。

（三）技术参数细化要求

1.搬迁方案与计划

1）制定完整方案，包括项目管理、实施方案、实施计划、应急处置方案等。

2）方案须经采购人审核认可后方可实施。

2. 人员要求

1）所有作业人员须身体健康。

2)仪器拆装、调试工程师须为厂家技术人员或持有相应设备操作许可/资质证书。

3)包装、运输、搬运人员须具备相关行业资格。

4)特种机械及工具操作人员须持有特种行业作业资格证。

3.设备与工具要求

1)所有车辆、机械、工具须干净、整洁。

2)运输车辆须符合当地运输及环保管理规定，保险有效，车体有统一标识。

3)货车箱体内部干净，配备防震、防水、防倾斜等固定装置。

4)现场叉车须干净且具备检验合格证书。

4. 包装与物料要求

1)乙方自备包装材料（防撞泡沫、缠绕膜、定制木箱等）、防护用品及操作工具。

2)包装材料须环保，集中放置并明确标识，配备消防器材。

3)作业期间确保包装材料干燥，运输中做好防水。

4)废弃包装材料当天清理，保持现场整洁。

5)包装箱尺寸须与设备匹配，箱外清晰标注设备标签单、编号、装箱清单等信息，箱内放置装箱清单。

5. 项目管理文件要求

1)文件包括：整体搬迁方案、实施计划、人员名单及组织结构、资质证明、拆装前后测试报告、标签单、流转单、装箱清单、装车单、验收报告等。

2）搬迁前须形成书面的测试报告，搬迁中填写并确认装车单。

3）搬迁前后须留存照片，电子版随档案一并移交采购人。

6. 环境要求

1）乙方须对旧址和新址进行现场勘查，提交经采购方签字的勘查记录。

2）勘查报告须包含水、电、气、环境振动、磁场、管网等保障性设施是否满足安装条件，并提出应对方案。

3）须提供运输路线图及备用路线。

4）新址装机前，须对台面进行符合实验室要求的清洁。

7. 过程管理要求

1）提供有效的过程管理方案，降低搬迁风险，并支持对设备状态、测试结果、搬运人员等动态信息的即时查询。

2)每日开工前召开晨会，明确当天作业内容并形成记录。

3)作业中发现问题及时与采购人沟通。

4)工作人员须严格遵守校方规章制度，服从调度，保证物品及时、完好到位；如使用电梯须遵守规定，不得超载、碰撞；造成校方设施损坏的须修复或赔偿。

5)保持现场环境卫生，施工垃圾及时清运至指定地点，做到工完料净场地清。

6)确保校园内交通安全，合理让行，不影响正常教学和学生生活秩序。

8. 风险管控

1)乙方须购买覆盖搬迁全过程的保险（包括人员、测试、拆装、移动、吊装、包装、运输、卸货、安装、调试、新址测试等环节）。

2)提供可行的应急处置方案，并获采购人认可。

3)搬迁前须与校方充分沟通，提交详细推演方案。

4)搬迁过程中乙方人员（含第三方）的人身安全由乙方全权负责。

9. 验收标准

1)物资到达新址后，按装箱清单逐项清点，名称、品牌、型号、数量、（固定资产）编号须一致。

2）搬迁前后设备及附件外观不得新增破损、锈蚀、碰伤等。

3）若出现设备损坏，乙方须负责维修至出厂性能或搬迁前标定性能；若无法修复，须赔偿维修费；若设备报废或丢失，按原值（固定资产账）全额赔偿。无清晰价值的，双方协商。

4）赔偿一般应在1个月内完成，最长不超过6个月，逾期将从质保金中扣除。、

（四）其他补充

1)报价包含可能涉及的建筑物拆墙及恢复工作。

2）项目实施全过程须符合国家相关安全法规，并有制度保障。

3）乙方须对项目所涉及的技术、人员等资料承担保密义务。

三、重要事项说明

1)报价方式： 本项目为交钥匙工程，报价须包含全部费用（拆卸、拆墙及修复、吊装、包装、登记、运输、搬运、安装、调试、管理费、利润、税金、风险等），成交后不得追加任何费用。

2）现场勘察： 乙方须在报价前进行现场勘察，确认实际搬运数量及杂项内容。勘察现场联系人：刘老师，联系电话：18769230921

3）复新维护：设备拆卸后在原地进行清洁清洗喷漆，要求设备可见面（非内部）干净无油污，非可见面无堆积油泥。清洗设备时必须保证设备电气设备指标不受影响，并根据客户要求对设备进行不限于喷漆等复新操作。设备清洗、复新完毕由校方使用人确认无问题后登记备案。

4）实训室电、气路铺设升级改造：根据实训室布置图进行实训室电、气路铺设升级改造，实训室电路、、气路实施项目中的器件、耗材清单为预估数量，需根据现场勘察和实训室工位布置进行改造。

5)维保期：自搬迁服务验收合格之日起1年。供应商可自报更长的维保期。

6）服务期限：合同签订后，满足搬迁条件后，20天内完成（采购人有特殊要求除外）。

7）服务地点：采购人指定地点。

8）付款方式：验收合格后10个工作日内支付合同总额的95%；剩余5%作为质保金，质保期满1年且无质量问题后10日内无息退还。

五、服务清单：

| 1、实训室设备搬迁明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原位置 | 设备名称 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 小计（元） | 搬迁至新校 区仪表楼 | 备注 |
| 1 | S420仓库 | 继电保护实验装置 | 套 | 8 |  |  | C402—C404（6套）； B105-107（2套+1套）. | 搬 |
|  |  | 电力系统及继电保护 | 套 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物项 | 箱 | 60 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 8 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 2 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 6 |  |  | C110—C112 | 搬 |
|  |  | 梯子 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 推车 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 个 | 3 |  |  |  | 搬 |
| 3 | S406 | 仪表国赛设备 X5S 系统 | 套 | 2 |  |  | C102—C104 | 搬 |
|  |  | 仪表国赛设备 X5 系统 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 压缩机 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 液压搬运车 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 工具零件打包箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑 | 台 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 4 | S117 | 工业控制竞赛装置 | 套 | 4 |  |  | B111-B109 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 联想显示器 | 台 | 12 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 联想主机 | 台 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 30 |  |  |  | 搬 |
| 5 | S116 | 智慧安防装置 | 套 | 1 |  |  | B113-B115 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 钢丝卷 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 服务器 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 项 | 9 |  |  |  | 搬 |
| 6 | S116 | 信息网络布线实训装置 | 套 | 2 |  |  | C302—C304 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 六屉工具车 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 光纤机橙色箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训工作台 | 台 | 7 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 43S 光纤机箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 88S 光纤机箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 皮线光纤 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 六类线 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 大对数 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 带状光纤 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 梯子 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
|  |  | 家居布线箱 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电源线 | 盘 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 18 |  |  |  | 搬 |
| 7 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 6 |  |  | C105—C107 | 搬 |
| 8 | 新校工艺楼 | 仪表特种作业设备 | 套 | 6 |  |  | B205—B207 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 空气压缩机 | 台 | 1 |  |  |  | 搬 |
| 9 | 新校工艺楼4楼 | 低压电工实训台 | 组 | 6 |  |  | B201—B203 | 搬 |
|  |  | 排故实训装置 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 网孔板 | 套 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
| 10 | S120库房、S405—S407 | 集散控制系统 | 套 | 5 |  |  | C206—C208 | 搬 |
|  |  | 集散控制系统操作员站 | 套 | 20 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑主机 | 台 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 铁皮柜子 | 个 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 11 | S401 | 调节阀实训装置 （旧） | 套 | 6 |  |  | C205—C207 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 12 | 新校图书楼二楼205 | 调节阀实训装置 | 套 | 7 |  |  | C209—C211 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 13 | 新校图书楼二楼205 | 变送器投运实训 装置 | 套 | 7 |  |  | C213—C215 | 搬 |
| 14 | S410 | 过程控制系统 | 套 | 5 |  |  | C202—C204 | 搬 |
|  |  | 电脑主机 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 15 | S420仓库 | 仪表安装与维护 装置 | 套 | 5 |  |  | C210—C212 | 搬 |
|  |  | 工具车 | 台 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 台钻 | 台 | 4 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 16 | 新校图书楼二楼205 | 自动控制系统故 障诊断与排除设 备 | 套 | 7 |  |  | C214—C216 | 搬 |
| 18 | J303，S316 | 电脑主机 | 台 | 121 |  |  | C305—C307 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 100 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 机柜 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 19 | S315,S425 | 传感器 实训装置10套 | 套 | 3 |  |  | C313—C315 | 搬 |
|  |  | 黑色置物架 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 交换机 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 6 |  |  |  | 搬 |
| 20 | S315 | 物联网网孔板 | 套 | 6 |  |  | C309—C311 | 搬 |
|  |  | 路由器 | 个 | 6 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 21 | S118库房 | 电工实训装置 | 套 | 8 |  |  | C409—C411 | 搬 |
|  |  | 电脑桌 | 套 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 22 | S426 | 电子技术技能实训装置 | 套 | 25 |  |  | C410—C412 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 15 |  |  |  | 搬 |
| 23 | S430 | 电气技术技能及 工艺实训装置 | 套 | 20 |  |  | B109—B111 | 拆、搬、 装 |
|  |  | 配电网格板 | 个 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 12 |  |  |  | 搬 |
| 24 | S435 | 三相异步电动机 | 个 | 19 |  |  | C405—C407 | 搬 |
|  |  | 直流电机 | 个 | 1 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 25 | S420仓库 | 机床电气技能实 训考核鉴定装置 | 套 | 20 |  |  | C416-C414 | 搬 |
| 26 | S435 | 三菱 PLC 实训装置 | 套 | 12 |  |  | C413—C415 | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 4 |  |  |  | 搬 |
| 27 | S514.425 | 杂物箱-仪表教具室 | 箱 | 30 |  |  | C201—C203 | 搬 |
| 28 | S314仓库 | 杂物箱 | 箱 | 65 |  |  | C401—C403 | 搬 |
|  |  | 货架 | 组 | 8 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 29 | S305,S427 | 电脑主机 | 台 | 82 |  |  | A217—A219 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 79 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 8 |  |  |  | 搬 |
| 30 | S330 | 电脑主机 | 台 | 42 |  |  | A205—A207 | 搬 |
|  |  | 电脑显示器 | 台 | 39 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 智慧黑板（B309-311） | 台 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
|  |  | 电脑桌 | 张 | 26 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 电脑凳 | 张 | 53 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 杂物箱 | 箱 | 5 |  |  |  | 搬 |
| 31 | S420仓库 | 变送器等杂项设备 | 套 | 4 |  |  | C310-C312 | 搬 |
| 32 | S502 | 重型工作台 | 张 | 2 |  |  | A301—A303 | 搬 |
|  |  | 会议桌 | 张 | 1 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 33 | 教室 | 课桌 | 张 | 718 |  |  | 新教室 | 搬 |
|  |  | 学生椅 | 张 | 1370 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 钟表 | 个 | 18 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 书报架 | 个 | 32 |  |  |  | 搬 |
| 34 | 办公室 | 档案 | 箱 | 2 |  |  | 新办公室 | 搬 |
|  |  | 教材 | 箱 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 获奖材料 | 箱 | 2 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 党建材料 | 箱 | 24 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公家具教师桌 | 张 | 25 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公家具教师 椅、会议椅 | 张 | 48 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 办公用品 | 箱 | 30 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 搬迁门橱 | 个 | 35 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训桌梯形桌 | 张 | 58 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 实训桌方桌 | 张 | 8 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 条几 | 张 | 3 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 黄色实训桌 | 张 | 21 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 黑色实训桌 | 张 | 10 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 实训桌长桌 | 张 | 4 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 白色电脑桌 | 张 | 5 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 315 凳子数 | 张 | 42 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 330 桌子 | 张 | 26 |  |  |  | 搬 |
|  |  | 330 凳子 | 张 | 51 |  |  |  | 搬 |
| 35 | 旧仓库 | 杂物箱 | 箱 | 305 |  |  | 新仓库 | 搬 |
|  |  | 货架 | 个 | 22 |  |  |  | 拆、搬、 装 |
| 36 | 教室 | 智慧移动大屏 | 台 | 15 |  |  | 新教室 | 搬 |
| 备注：1.具体搬迁位置根据搬迁环境，需要在搬迁开始前和用户进行确认；2.搬迁的数量为预估数量，需要现场勘察零星物品和杂项设备；3.供应商应提供100个纸箱用于物品封装方便搬运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   实训室电路实施项目

| 序号 | 实训室 | 施工清单(预估） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B105——B107 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 2 | B101——B103 | 1、 三相漏保 20A 1 个 2、 三相插座、插头 16 套 3、 5*2.5 电线 60 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 5、 8 毫米半圆铝合金线槽 50 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 3 | C110——C112 | 1、 三相插座、插头 6 套 2、 单向五孔插座 12 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 4 | C102——C104 | 1、 单相 5 孔插座 10 套 2、 3*1.5 电线 70 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 5 | B109--B111 | 1、 三相插座、插头 20 套 2、 5*2.5 电线 105 米 3、 3*1.5 电线 10 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 70 米 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 6 | B113--B115 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 7 | C105——C107 | 1、 三相插座、插头 6 套 2、 单向五孔插座 12 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 8 | C106——C108 | 1、 配电箱（含三相 63A 和 4 个 23A） 安装 2、 5*2.5 电线 68 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 9 | B205——B207 | 1、 单相 5 孔插座 8 套 2、 3*1.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 10 | B201——B203 | 1、 三相插座、插头 12 套 2、 5*2.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 11 | C206——C208 | - 单相 5 孔插座 11 套 2、 3*1.5 电线 105 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 70 米 4、 8 插位插排 5 米线 10 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 7、20套操作员站进行布网 | 1 项 |  |
| 12 | C205——C207 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 13 | C209——C211 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 76 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 14 | C213——C215 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 76 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 15 | C202——C204 | 1、 单相 5 孔插座 5 套 2、 3*1.5 电线 55 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 4 插位插排 3 米线 4 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 16 | C210——C212 | 1、 单相 5 孔插座 10 套 2、 3*1.5 电线 60 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 17 | C214——C216 | 1、 单相 5 孔插座 7 套 2、 3*1.5 电线 135 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 50 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 18 | C302——C304 | 1、 单相 5 孔插座 4 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 19 | C305——C307 | 1、 单相 5 孔插座 2 套 2、 3*1.5 电线 30 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 30 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 20 | C313——C315 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米 4、 8 插位插排 5 米线 6 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 21 | C309——C311 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 55 米 4、 8 插位插排 5 米线 6 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 22 | C310——C312 | 1、 三相插座、插头 8 套 2、 单向五孔插座 8 套 3、 5*2.5 电线 58 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 23 | C316--C314 | 1、 单相 5 孔插座 12 套 2、 3*1.5 电线 65 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 45 米 4、 16A 插座 1 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 24 | C410——C412 | 1、 单相 5 孔插座 6 套 2、 3*1.5 电线 50 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 40 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 25 | C409——C411 | 1、 三相插座、插头 8 套 2、 单向五孔插座 16 套 3、 5*2.5 电线 75 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 60 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 26 | C405——C407 | 1、 单相 5 孔插座 2 套 2、 3*1.5 电线 15 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 12 米 4、 辅材 1 批 5、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 27 | C416--C414 | 1、 三相插座、插头 12 套 2、 5*2.5 电线 80 米 3、 3*1.5 电线 10 米 4、 5 毫米 PVC 线槽 60 米 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 28 | C413——C415 | 1、 单相 5 孔插座 12套 2、 3*1.5 电线 75 米 3、 5 毫米 PVC 线槽 65 米 4、 4 插位插排 3 米线 12 套 5、 辅材 1 批 6、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 29 | C402——C404 | 1、 三相插座、插头 9 套 2、 单向五孔插座 9 套 3、 5*2.5 电线 80 米 4、 3*1.5 电线 10 米 5、 5 毫米 PVC 线槽 65 米 6、 辅材 1 批 7、 电路安装施工 1 项 | 1 项 |  |
| 30 |  | 以上所有辅材均由乙方提供 |  |  |

3 、矮墙及门窗拆除项目

| 序号 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗拆除 | ㎡ | 36 |  |  | 二、三、 四层 |
| 2 | 门窗修修复 | ㎡ | 36 |  |  | 二、三、 四层 |
| 3 | 矮墙拆除 | ㎡ | 22.5 |  |  | 二、三、 四层 |
| 4 | 矮墙面修复（内外墙修复） | ㎡ | 22.5 |  |  | 二、三、 四层 |
| 5 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |