## Sheet1
附件：美容实训室建设项目附件
序号 | 品名 | 基本参数 | 单位 | 个数 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 美容操作台（配套：工位座、台罩、基本台上用品） | 操作台： 1.尺寸：190cm×80cm×65cm。 2.台架：采用白色烤漆处理，主框架管壁厚≥4mm。 3.台腿：数量6个，单腿截面≥50mm×50mm，底部带防滑脚垫。 4.台垫：厚度≥60mm，内层为高密度海绵，外层为黑色防水透气皮革。 5.功能：台面设有内嵌式头孔；台架下方设底层置物板。 台罩及基本台上用品 1.面料：针织棉，活性印染工艺，吸湿透气。 2.配置要求：每台操作台配备2套台上用品（包含台单×1、被罩×1、被芯×1、枕套×1、做套×1）。 3.被芯规格：丝绵填充（聚酯纤维），尺寸 180cm×120cm（允许偏差±5cm），重量≥600g。 工位座： 1.升降功能：优质SGS防爆安全气压杆，升降平稳。 2.座面材质：耐刮擦仿皮，高密度海绵填充。 3.底座及移动：加厚电镀金属五星脚，360°万向静音脚轮，面可360°旋转。 | 套 | 8
2 | 产品推车 | 1.尺寸：65cm×45cm×95cm（允许偏差±5cm）。 2.材质：ABS材质。 3.配置：双抽屉、静音3寸万向轮（带刹车）、圆弧把手，加高围栏加粗立柱。 | 个 | 8
3 | 消毒柜 | 1.容积：≥800L。 2.尺寸：150cm×40cm×80cm（允许偏差±10cm）。 3.材质结构：钢化玻璃可视门；优质不锈钢/喷涂钢板箱体，耐腐蚀易清洁； 4.性能要求：智能调温40-80°；消毒方式（复合），紫外线+臭氧消毒；PTC热风循环加热,恒温保温。 | 个 | 1
4 | 皮肤管理综合仪（10合一） | 1.尺寸：60cm×50cm×110cm（允许偏差±10cm）。 2.基本参数：立式皮肤管理综合仪（11合一）；操作界面：高清智能彩色触摸屏，中文操作系统，操作简单直观；外壳材质：ABS环保材质，防水、防腐蚀、易消毒；移动方式：静音万向轮，带刹车，稳固安全；落地一体式，无需组装。 3.功能配置：标配功能手柄≥11个：清洁气泡笔、声波铲皮刀、注氧喷枪、冷热冰封锤、超声波探头、眼部超声波、眼部提拉头、少女线、离子头、泡泡笔、LED七彩面罩。另含气阀调节轮、水阀调节轮、营养瓶等配件。 | 个 | 4
5 | 皮肤检测仪 | 基本规格 1.检测功能：支持表层及深层肌肤问题指标检测，采用六光谱成像+多光谱图像分析技术。 2.摄像头：静态像素≥3000万（分辨率1920×1080）。 3.配套平板：≥15.6英寸安卓平板，四核处理器主频≥1.8GHz，运行内存≥4GB，机身存储≥32GB。 技术参数 1.AI智能检测：搭载AI深度学习算法，基于大规模专业皮肤科医生标注的皮肤病理模型数据，支持多维度皮肤问题自动识别。检测维度包括：毛孔、细纹、色斑、敏感肌、油脂、水分、弹性、暗沉、痤疮、肤色不均等（完整指标：肤质T/U、毛孔、黑头、紫质；痤疮、UV粉刺、痤疮热力图；敏感度、红素图、热力图；色斑、色素、色素热力图；皱纹、纹理；肤色、荧光剂、防晒、水分）；自动生成可视化皮肤分析报告，支持数据对比与历史记录查询；内置多模态大模型，综合报告推荐前三项严重皮肤问题及院线/日常护理方案；配备7×24小时在线AI小助手（皮肤专业知识答疑及美容师在线学习平台）。 2.光学成像系统：≥3000万高清专业级摄像头，支持多光谱成像（RGB白光、平行偏振光、交叉偏振光、UV光、伍氏光、红素图、热力图、黑白图、棕图）；可清晰呈现表皮及真皮层皮肤状态，支持180度全方位拍摄及单面/三面两种拍摄模式；内置环形补光灯，光线均匀，避免反光与阴影。 3.智能交互功能：触控平板支持一键拍摄、参数调节、报告导出；支持客户档案管理，可存储、查询、对比历史检测数据；支持局部放大查看皱纹、色斑、敏感度；支持3D多维度切片查看表层至深层皮肤问题（斑深度、毛孔、痤疮、皱纹断裂）；支持基于大数据模型对比生理年龄；支持不同时间图像对比及画笔/网格定点对比。 4.报告输出功能：自动生成专业皮肤检测报告，包含综合得分、各指标量化得分（5色区分）、诊断意见、AI大模型推荐前三项严重问题及护理建议；支持扫码（微信/QQ/网页）查看H5报告；配备产品推荐功能（基于AI量化指标精准推送治疗方案）；支持APP云升级，定期更新软件功能和算法。 | 个 | 1
6 | 双管冷热喷雾机 | 1.基本参数：机身ABS环保材质，五脚万向轮底座；仪器高低可调，喷头可灵活旋转。 2.控制与定时：触摸控制，0-60分钟定时；冷雾2档可调；热喷持续时间≥10分钟，冷喷持续时间≥20分钟。 3.功能配置：带离子杀菌功能；防干烧保护；缺水自动断电；水箱可拆卸清洗；可添加药包药水。 | 个 | 8
7 | 教学投影展台（无线） | 1. 基本参数：CMOS感光镜头，像素≥1800万，分辨率≥4898×3672；自动调焦及手动聚焦，自动光圈，自动白平衡；扫描幅面A3、A4。 2. 连接方式：USB2.0_A to PC*1、USB2.0_A扩展口*1、HDMI_OUT*1、MIC*1、TF卡*1；支持USB联机与HDMI脱机模式。USB联机支持1800万@15fps图像输出，HDMI脱机，支持1080P@30fps图像输出。画面流畅，无延时无拖影。 3. 结构设计：体积小巧可折叠，折叠尺寸≤25cm×10cm×5cm；多维度旋转结构，镜头可270度旋转及翻转；触摸式LED补光灯，三级调光；面板快捷按键（放大、缩小、聚焦、拍照）。 4. 功能配置：内置麦克风，支持录音录像；支持TF卡拍照存储。 5. 软件功能：展台软件应用方便，可以与电脑桌面一键自由切换，支持电脑桌面的批注和擦除功能； 支持高清/高速两种展示模式的切换； 冻结功能：视频状态下，图像静止，不能切换。支持对该图像实现放大、缩小、旋转、标注等功能； 实时展示功能：可选择实际大小、适合屏幕或全屏等方式，快速展示教师操作或试验过程。并可以进行输出分辨率设置，自动调整白平衡设置，自动调整曝光动态等。同时可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正； 旋转纠偏功能：便捷的对视频内容旋转、自动纠偏； 旋转罗盘功能：支持任意角度旋转，旋转完后拍照，所得照片，倾斜部分用黑白填补； 连拍及感应拍照：可自由设置连续拍摄时间间隔和拍摄张数；感应识别连续拍摄功能，每更换一次拍摄物则自动拍摄一次； 白板批注功能： 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 幕布功能； 快速抓图功能：视频状态下的图片可以直接粘贴到WORD、PPT等办公软件里；支持框选截取部分区域，进行任意区域抓图； 同屏对比教学功能：支持2、3、4、6、8等最大可设置18分屏对比，各分屏可分别打开视频，打开本地存储图片或单击拍摄进行对比，可以单独或同步对每个分屏进行放大、缩小、旋转、标注、拖动等功能操作； 图像处理功能：支持按照1度的梯度进行360度旋转、调整亮度、对比度、饱和度，进行灰度、二值化，反向，锐化，浮雕，文字编辑、标注、框选、镜像、纠偏、裁剪、合成、1:1打印等； 电子白板功能、屏幕键盘功能：多种画笔可选，也能结合电子白板软件同时使用，设备软件直接嵌入白板软件，直接在白板上面进行全功能标注、闪线、擦除、文字编辑，拍照，保存等； 专业OCR功能，并支持四种导出模式。转化为Word/Excel/PDF/txt文件 | 台 | 2
8 | 美甲操作台 | 1.尺寸：120cm×50cm×75cm（允许偏差±5cm）。 2.材质：台面为E1级环保板材+白色烤漆，环保无异味，符合国家E1级环保标准；腿为U型加厚金属≥2mm。 3.配置：中层置物板，整台承重≥80kg。 | 套 | 35
合计
| 项目名称 | 美容实训室建设项目
供应商
| 总报价 | 大写：
小写： 元
备注
供应商：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）