## 设备报价表
附件：健康照护师技能实操设备采购项目附件
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 一、床上用品类 | 专用护理床 |  | 专用护理床，钢制床架，ABS床头尾，带护栏、餐桌板，15大功能：起背功能、防摔护栏挂瓶功能、床垫防尿湿、助便功能、用餐功能、抬腿/落腿功能、洗头/洗脚功能、翻身功能、移动功能、防侧滑功能、加固横梁升级护栏；尺寸2070×960×500mm | 张 | 12 |  |  | 含安装
2 |  | 床上用具配套套装 |  | 含（床单、被罩、枕巾35）、毛毯30、（棉被、枕芯、枕套127）、橡胶中单、床刷（6.5）、床刷套，纯棉材质 | 套 | 12 |  |  | 每床1套
3 | 二、洗漱用品类 | 洗漱用品套装 |  | 含漱口杯、污物碗、润唇膏、毛巾、牙刷、牙膏、海绵棒、吸管，食品级材质 | 套 | 12 |  |  | 每工位1套
4 | 三、生活用物类 | 医用屏风 |  | 三折移动式，不锈钢框架，防水布艺隔断，展开尺寸1800×1500mm | 个 | 12 |  |  | 每模块1个
5 |  | 生活用品套装 |  | 含毛巾、脸盆、痰盂、痰杯、塑料桶、垃圾袋、抹布、拖布、纸巾、口罩、手帕、别针、保温水壶、梳子、热水袋及保护套、水温计、医用剪刀、集尿器、清洁衣裤、大褂(套头/开襟)、护颈披肩、污物杯、电源板、计时器、双光手电筒、橡皮筋、扑克牌、麻将牌、示教及训练记录物品等 | 套 | 12 |  |  | 每工位1套
6 | 四、二便用品类 | 移动坐便器 |  | 可移动坐便椅，加厚碳钢，移动坐板+高度可调，超稳防滑，承重150kg，含便桶 | 个 | 12
7 |  | 便盆便袋套装 |  | 含便盆、便袋(00个装加厚白色，医用级PVC材质 | 套 | 12
8 |  | 二便耗材包 |  | 含一次性隔尿垫，60X9080片/包（36元）、一次性手套(100个/盒18元)、卫生纸12卷/提17元 、纸尿裤30片/包（25元） | 套 | 12 |  |  | 每模块1批
9 | 五、照护用品类 | 医用护理车 |  | 三层不锈钢治疗车，双门双屉、垃圾桶，尺寸600×400×850mm，静音轮 | 辆 | 12 |  |  | 每模块1辆
10 |  | 照护用品套装 |  | 含大软枕、小软枕、防压疮垫(圈)、楔形垫、小方巾，记忆棉/海绵材质 | 套 | 12
11 |  | 照护耗材包 |  | 含纱布12元、大头棉球8元、大棉棒(10包)12元等 | 批 | 12
12 | 六、餐饮用品类 | 小餐桌及餐具套装 |  | 含可升降小餐桌（65元）、饭碗、筷子、汤匙、塑胶饭兜、餐盘，食品级ABS | 套 | 12
13 |  | 餐饮耗材包 |  | 含餐巾纸、吸管(10包)等 | 批 | 12
14 | 七、医疗用品类 | 医疗器材套装 |  | 含治疗盘、治疗巾(10包)、止血钳(弯头/直头)、小镊子、弯盘、压舌板、消毒瓶、免洗快速手消毒剂、雾化吸入器面罩及药液、大量杯500ml、小量杯50ml、导尿管、引流袋、鼻饲管、紫外线灯车、氧气筒、氧气吸入装置、流量表、湿化瓶、吸氧管、简易呼吸器、垫脚凳、电子血压计、听诊器、小药杯。 | 套 | 12 |  |  | 每模块1套，含氧气筒及吸入装置
15 |  | 医疗耗材包 |  | 含紫外线强度灯测试卡、按压板、注食器80ml、注射器20ml、纱布、棉球、胶布、棉签、无菌纱布、绷带、衬垫、三角巾、止血带、约束带、布条绷带、夹板、碘伏、消毒液片、消毒剂、烫伤膏、培养皿、标本盒、安尔碘、眼药水、漱口液、石蜡油、腋温计、计时器、氧气枕、黄色垃圾袋等。 | 批 | 12 |  |  | 每模块1批
16 | 八、洗浴用品类 | 洗浴用品及耗材套装 |  | 含大浴巾、毛巾22、脸盆10、沐浴液12、洗发液15、床上洗头盆15、吹风机70、医疗大污水桶20 | 套 | 12
17 | 九、文档类 | 文档类耗材套装 |  | 含照护记录单、签字笔、给药单、体温记录单、紫外线登记本、各种评估表、健康宣教书籍、心理健康宣传手册、心理健康宣教光盘、讲义(PPT幻灯片)、音乐光盘等 | 套 | 12 |  |  | 每模块1套
18 | 十、辅具类 | 多功能护理模拟人 |  | 全身模型、24项护理操作、吹气胸廓起伏、具备插入鼻胃管、导尿管功能，男女可互换，（衣服*1、导尿管*1、胃管*1、更换组件*1、牛津袋*1个） | 具 | 12 |  |  | 专业教学模型
19 |  | 心肺复苏模拟人 |  | 全身具有颈动脉自主搏动、瞳孔自动缩放、录制、回放功能、对光反射眼球、语音提示/成绩单打印、训练+考核+实战、 7英寸智能触摸大屏+打印、配套教学视频（高级全身心肺复苏模拟人*1、彩色触屏显示控制器*1、可换脸皮*1、可换肺袋*4、牛津袋*1个、屏障面膜*1盒、急救手册*1本、TPE折叠操作垫*1、热敏打印纸*2、保修卡/合格证*1、使用说明书*1、电源适配器、数据线*1条、） | 具 | 12 |  |  | 专业教学模型
20 |  | 轮椅 |  | 手动折叠轮椅，铝合金车架，实心胎，承重100kg，带手刹 | 辆 | 12
21 |  | 拐杖 |  | 鸡翅木实木无喷漆拐杖，防滑橡胶底 | 副 | 12
22 |  | 急救担架 |  | 加厚镀锌钢管担架，承重300kg，带绑带 100*30*10cm | 副 | 12
23 |  | 医护专用储存柜 |  | 铁质，4门，活动隔板，白色，尺寸参数1500×600×600×1900mm | 辆 | 12
24 |  | 座椅 |  | 墨绿皮扶手，钢制框架，承重150kg | 把 | 12
25 |  | 口腔模型 |  | 可拆卸口腔护理模型，带牙齿、牙龈，可演示刷牙、口腔护理操作 | 个 | 12
26 |  | 助行器 |  | 框式助行器，铝合金可折叠，带前轮，高度可调 | 个 | 12
27 | 十一、移动监控 | 移动监控系统(电脑网络版) |  | 含高清摄像头(1080P)、NVR网络录像机、监控软件、交换机、网线及配件，支持远程查看和录像存储，按12个考室×2路配置 | 套 | 1 |  |  | 24路监控，含安装调试
合 计
|  |  | 项目名称 | 健康照护师技能实操设备采购项目
供应商
|  |  | 总报价 | 大写：
小写： 元
备注
供应商：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）